МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 март 2003 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6386,3 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 март 2003 година е 4438,3 млн.м3 и представлява 69,55 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2002 година този процент е 54,46. Към 31 март 2003 година в сравнение със същата дата на 2002 година в язовирите “Кула”, “Съединение”, “Ивайловград”, “Боровица”, “Пчелина” наличният завирен обем е приблизително същият, в язовирите “Ал.Стамболийски”, “Въча” и “Студен кладенец” е незначително по-малък, а във всички останали язовири е по-голям.

В сравнение с 28 февруари 2003 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Кула”, “Среченска бара”, “Сопот”, “Ястребино”,  “Съединение”, “Бели Лом”, “Порой”,  “Ясна поляна”, “Малко Шарково”, “Домлян”, “Тракиец”, “Боровица” и “Пчелина”. Увеличил се е в различна степен обемът на язовирите “Огняново”, “Рабиша”, “Горни Дъбник”, “Ал.Стамболийски”, “Йовковци”, “Георги Трайков”, “Камчия”, “Ахелой”, “Тополница”, “Пясъчник”, “Батак” и ”Ивайловград”, а в  останалите язовири обемът се е намалил в различна степен. За периода 28.02. – 31.03.2003 г.  завиреният обем на язовирите се е намалил незначително – със 144,5 млн.м3.

През месец март притокът към яз.”Искър” е в размер на 14,161 млн.м3. Наличният му обем на 31 март е 399,698 млн.м3. На същата дата през 2002 година е бил 311,720 млн.м3, а през 2001 година – 405,978 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 17,052 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,766 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 11,286 млн. м3 вода. Големите машини на ВЕЦ “Пасарел” не са работили. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 0,911 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента.

През месец март 2003 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 5,938 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 5,394 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,620 млн.м3 . През преливника са изпуснати 0,612 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,449 млн.м3 вода. За осигуряване на условия за извършване на ремонтни работи по корекцията на р.Искър по канал Р-1, вместо през преливника,  са изпуснати 1,714 млн.м3.  Наличният обем на езерото на 31 март 2003 година е 5,381 млн.м3, от които използваеми са 3,881 млн.м3 .

Към 31 март обемът на язовир “Бели Искър” е 1,6 млн.м3. и пълненето му се извършва само от собствения водосбор. Използването на възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания по водопровода “Рила-София” ще даде възможност в язовира да има достатъчен обем за питейни нужди до началото на пролетното пълноводие.

За да не се допусне преливане от интензивни валежи, през м.март продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка”, яз.“Жребчево”, яз.“Тополница”, яз.“Огоста”, “Домлян”, “Тича” и “Огняново”. Незначителни водни маси преляха от язовирите “Пчелина”, “Йовковци”, “Христо Смирненски” и “Боровица”.

Данните за снежната покривка във водосборните басейни на язовирите, при които се правят замервания, към 31 март са следните:

- каскада “Белмекен-Сестримо” - дебелина на снежната покривка от 0 см на изравнител “Станкови бараки” до 140 см на яз.”Белмекен” и снежни запаси около 88,3 млн.м3 срещу 44,5 млн.м3 през 2002 г;

- “Баташки водносилов път” - снежна покривка от 0 см на яз.”Батак” до 80 см при яз.”Голям Беглик” и снежни запаси 146,5 млн.м3 срещу 94,0 млн.м3 през 2002 г;

- каскада “Доспат-Въча” - снежна покривка от 0 см на яз.”Въча” до 40 см на яз.”Доспат” и снежни запаси 36,4 млн.м3 срещу 14,7 млн.м3 през 2002г;

- каскада “Арда” - няма снежна покривка в районите на язовирите “Ивайловград” и “Студен кладенец”, а само във високите части на водосбора на яз.”Кърджали” - около 90 см. Снежните запаси са около 60,1 млн.м3 срещу 66,4 млн.м3 през 2002 г;

- язовир “Искър” - снежна покривка от 0 до 95 см и снежни запаси 77,3 млн.м3 срещу 82,2 млн.м3 през 2002 г.

Данните за снежната покривка и снежните запаси са ориентировъчни, но дават възможност да се направи приблизителна оценка за очаквания приток към съответните язовири.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец март в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

# ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.03.2003 година

в млн.м3

| № | Язовир | Приток м.03 | Сумарен приток м.03 | раз- ход м.03 | сум.р. м.03 | нал.об 31.03.03 | Нал.об 31.03.02 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 14.2 | 52.5 | 45.2 | 25.0 | 18.4 | 52.6 | 399.7 | 311.7 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 2.6 | 9.5 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 11.3 | 26.3 | 22.2 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 1.0 | 5.8 | 7.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 11.8 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 37.2 | 113.8 | 128.2 | 69.2* | 43.3 | 128.0 | 302.5 | 254.7 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.1 | 8.3 | 9.9 | 7.1 | 2.8 | 7.4 | 14.7 | 5.2 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 4.8 | 13.9 | 98.9 | 67.9* | 1.6 | 4.0 | 88.4 | 40.2 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 2.3 | 11.3 | 10.9 | 10.5* | 2.8 | 11.2 | 50.4 | 26.2 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 22.3 | 104.6 | 94.8 | 55.2 | 11.2 | 138.7 | 151.6 | 205.5 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 4.3 | 15.5 | 11.9 | 9.2 | 6.5 | 19.6 | 23.7 | 10.8 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 3.4 | 17.8 | 24.6 | 19.1 | 3.1 | 17.8 **5.5 | 92.2 | 75.8 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 1.0 | 3.8 | 24.2 | 15.4* | 0.4 | 1.0 | 40.1 | 30.4 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.1 | 0.6 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 6.7 | 6.1 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 1.3* | 0.2 | 0.6 | 10.3 | 7.6 | 25.5 |
| 15 | Тича | 14.9 | 78.9 | 89.0 | 37.2 | 28.2 | 28.8 | 291.6 | 227.9 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 9.0 | 44.3 | 44.5 | 12.1 | 6.0 | 19.1 | 184.6 | 131.1 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 14.3 | 72.0 | 104.6 | 45.0 | 8.0 | 22.5 | 224.3 | 141.8 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.0 | 4.9 | 15.5 | 8.6* | 0.1 | 0.2 | 26.0 | 19.6 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 1.2 | 2.7 | 5.7 | 3.2* | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 8.1 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 1.7 | 13.2 | 7.6 | 3.6 | 1.7 | 4.2 **0.73 | 35.3 | 33.6 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 13.9 | 86.7 | 75.8 | 42.9 | 28.9 | 107.8 | 79.0 | 64.4 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 14.8 | 145.0 | 190.0 | 80.0 | 46.8 | 190.8 | 292.7 | 178.7 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.2 | 18.8 | 15.5 | 4.4 | 0.8 | 1.3 | 39.4 | 22.3 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 2.2 | 10.6 | 9.7 | 5.9 | 1.0 | 3.1 | 20.8 | 12.4 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 4.8 | 18.4 | 18.2 | 8.7 | 25.3 | 82.3 | 41.6 | 36.3 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 19.0 | 84.3 | 94.0 | 49.0 | 13.4 | 95.1 | 96.3 | 51.0 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 0.3 | 2.3 | 6.3 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 21.5 | 3.5 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 2.5 | 25.5 | 12.6 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 89.3 | 34.2 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 5.2 | 24.3 | 30.1 | 14.8 | 17.8 | 32.0 | 47.1 | 21.1 | 86.1 |
| 30 | Батак | 24.2 | 65.4 | 75.5 | 41.3 | 3.0 | 10.1 | 191.3 | 127.2 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 9.0 | 57.1 | 74.8 | 32.6 | 17.5 | 33.2 | 357.1 | 242.7 | 446.4 |
| 32 | Въча | 34.0 | 130.9 | 124.0 | 95.0 | 47.4 | 141.0 | 165.9 | 182.7 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 1.4 | 16.6 | 23.1 | 13.9* | 0.7 | 1.9 | 55.1 | 41.8 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 1.1 | 8.6 | 28.6 | 11.1 | 1.2 | 7.5 **4.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 |
| 35 | Кърджали | 44.5 | 326.3 | 352.5 | 140.8 | 71.9 | 345.9 | 391.5 | 358.9 | 497.2 |
| 36 | Ст.кладенец | 97.3 | 707.8 | 694.7 | 378.2 | 150.0 | 766.0 **31.0 | 278.2 | 279.6 | 387.8 |
| 37 | Ивайловград | 175.9 | 1062.9 | 950.8 | 474.3 | 165.5 | 959.1 **51.8 | 138.8 | 131.5 | 156.7 |
| 38 | Студена | 1.6 | 10.0 | 14.4 | 8.6 | 3.2 | 9.7 | 18.8 | 10.6 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 8.0 | 47.0 | 52.3 | 37.9 | 8.0 | 47.0 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 32.1 | 17.4 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 4438.3 | 3475.7 | 6381.6 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води, включени в общия разход