МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 29 февруари 2004 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6386,3 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29 февруари 2004 година е 4745,3 млн.м3 и представлява 74,30 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2003 година този процент е 71,76. Към 29 февруари 2004 година в сравнение със същата дата на 2003 година в язовирите “Среченска бара”, “Съединение”, “Тича”, “Голям Беглик”, “Боровица”, “Пчелина” и “Студена” наличният завирен обем е приблизително същият. В язовирите “Огоста”, “Горни Дъбник”, “Сопот”, “Смирненски”, “Ясна поляна”, “Жребчево” “Малко Шарково”, “Тополница” и “Дяково” се е намалил в различна степен, а в останалите язовири се е увеличил.

В сравнение с 31 януари 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите  “Огняново”, “Среченска бара”, “Камчия”, “Ахелой”, “Ясна поляна”, “Доспат”, “Въча”, “Боровица” и “Пчелина”. В незначителна степен се е намалил обемът на язовирите “Белмекен”, “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград”, а във всички останали язовири се е увеличил. През месец февруари от язовирите “Камчия”и “Пчелина” преляха различни по обем водни маси. За периода 31.01.2004  – 29.02.2004 г. завиреният обем на язовирите се е увеличил със 17,1 млн.м3.

През месец февруари притокът към яз.”Искър” е в размер на 20,073 млн.м3. Наличният му обем на 29 февруари е 510,229 млн.м3. На същата дата през 2003 година е бил 403,437 млн.м3, а през 2002 година – 322,281 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата през месеца са подадени 15,894 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,455 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,439 млн. м3 вода. Големите машини на ВЕЦ “Пасарел” не са работили. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 1,556 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента.

През месец февруари 2004 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 7,024 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 7,139 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,705 млн.м3 . През преливника са изпуснати 4,151 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,283 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 29 февруари 2004 година е 5,401 млн.м3, от които използваеми са 3,901 млн.м3 .

Към 29 февруари обемът на язовир “Бели Искър” е 5,8 млн.м3. Използването на възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания по водопровода “Рила-София” ще даде възможност в язовира да има достатъчен обем за питейни нужди до началото на пролетното пълноводие.

За да не се допусне преливане от интензивни валежи, през м. февруари продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка”.

Данните за снежната покривка във водосборните басейни на язовирите, при които се правят замервания, към 27 февруари са следните:

- каскада “Белмекен-Сестримо” - дебелина на снежната покривка от 0 см на изравнител “Станкови бараки” до 116 см на яз.”Белмекен” и снежни запаси около 65,3 млн.м3 срещу 79,0 млн.м3 през 2003 г;

- “Баташки водносилов път” - снежна покривка от 0 см на яз.”Батак” до 67 см при яз.”Голям Беглик” и снежни запаси 96,0 млн.м3 срещу 170,0 млн.м3 през 2003 г;

- каскада “Доспат-Въча” - снежна покривка от 0 см на яз.”Въча” до 18 см на яз.”Доспат” и снежни запаси 22,8 млн.м3 срещу 67,6 млн.м3 през 2003г;

- каскада “Арда” - няма снежна покривка в районите на язовирите “Ивайловград” и “Студен кладенец”, а само във високите части на водосбора на яз.”Кърджали” - около 70 см. Снежните запаси са около 22,6 млн.м3 срещу 153,5 млн.м3 през 2003 г;

- язовир “Искър” - снежна покривка от 0 до 140 см и снежни запаси 97,3  млн.м3 срещу 158,3 млн.м3 през 2003 г.

Данните за снежната покривка и снежните запаси са ориентировъчни, но дават възможност да се направи приблизителна оценка за очаквания приток към съответните язовири.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец февруари в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 29 февруари 2004 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 29.02.2004 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.02 | сумарен приток м.02 | раз- ход м.02 | сум.р. м.02 | нал.об 29.02.04 | нал.об 28.02.03 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 20.1 | 49.7 | 24.0 | 21.6 | 17.2 | 51.4 | 510.2 | 403.4 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 1.5 | 6.3 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 12.1 | 29.0 | 25.0 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2* | 0.1 | 0.3 | 8.8 | 7.5 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 2.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 13.3 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 49.6 | 99.4 | 54.0 | 20.5* | 35.5 | 120.2 | 257.5 | 308.6 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.1 | 6.2 | 5.7 | 3.6 | 2.2 | 7.8 | 14.9 | 14.8 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 3.8 | 10.5 | 27.2 | 27.6* | 1.2 | 3.6 | 75.1 | 85.1 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 5.9 | 11.1 | 4.2 | 5.1* | 0.6 | 9.0 | 35.2 | 50.8 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 33.2 | 80.5 | 51.8 | 28.0 | 27.3 | 154.8 | 149.2 | 140.6 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 5.1 | 11.2 | 7.2 | 5.5 | 4.3 | 17.4 | 18.2 | 25.7 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 8.9 | 17.4 | 15.4 | 9.9 | 2.6 | 17.3 | 87.3 | 91.9 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 7.1 | 8.7 | 3.6 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 42.3 | 39.5 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.7 | 1.0 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.4* | 0.2 | 0.6 | 12.7 | 10.1 | 25.5 |
| 15 | Тича | 33.3 | 41.1 | 65.7 | 25.2 | 24.1 | 54.7 | 305.3 | 304.9 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 37.1 | 55.4 | 26.9 | 5.9 | 5.0 | 18.1 | 231.3 | 181.6 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 22.1 | 55.3 **19.3 | 72.0 | 22.1 | 25.3 | 39.8 | 233.9 | 217.9 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.1 | 2.2 | 12.5 | 4.3* | 0.1 | 0.2 | 21.2 | 25.2 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.1 | 0.6 | 4.6 | 1.6* | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 9.1 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 1.3 | 7.4 | 5.8 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 32.2 | 35.2 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 19.8 | 92.6 | 43.2 | 22.0 | 19.8 | 98.7 | 97.9 | 93.1 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 28.4 | 86.3 | 110.0 | 40.0 | 28.4 | 172.4 | 265.6 | 324.8 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 1.6 | 11.2 | 7.4 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 34.0 | 39.9 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 23.1 | 22.8 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 4.3 | 12.1 | 11.4 | 5.6 | 22.0 | 79.0 | 66.5 | 61.5 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 16.9 | 47.1 | 49.0 | 19.0 | 1.3 | 83.0 | 60.9 | 90.7 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 3.2 | 4.9 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 9.6 | 21.5 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 1.5 | 14.9 | 9.7 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 91.7 | 87.1 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 8.0 | 18.6 | 15.5 | 7.4 | 10.8 | 25.0 | 57.3 | 59.8 | 86.1 |
| 30 | Батак | 17.8 | 38.8 | 59.0 | 32.6 | 8.6 | 15.7 | 252.4 | 170.4 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 17.4 | 43.4 | 32.7 | 19.4 | 18.4 | 34.1 | 395.5 | 365.4 | 446.4 |
| 32 | Въча | 62.1 | 112.3 | 104.7 | 84.7 | 63.1 | 156.7 | 201.5 | 179.5 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 2.8 | 11.6 | 18.3 | 10.4 | 0.6 | 1.8 | 69.8 | 54.3 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 1.2 | 6.5 **12.3 | 18.3 | 8.3 | 1.2 | 3.4 | 27.3 | 27.2 | 27.3 |
| 35 | Кърджали | 79.0 | 233.3 | 230.5 | 139.7 | 117.6 | 391.6 | 429.5 | 418.3 | 497.2 |
| 36 | Ст.кладенец | 173.1 | 493.0 **67.1 | 478.7 | 150.6 | 235.8 | 851.8 | 323.2 | 332.4 | 387.8 |
| 37 | Ивайловград | 272.3 | 748.5 **0.8 | 690.0 | 354.2 | 272.3 | 1065.9 | 137.6 | 129.2 | 156.7 |
| 38 | Студена | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 3.1 | 2.2 | 8.7 | 18.8 | 20.2 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 4.8 | 26.8 | 2.8 | 6.9 | 4.8 | 43.8 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 2.8 | 3.6 | 0 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 28.3 | 33.5 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 4745.3 | 4582.8 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води