МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 март 2004 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 март 2004 година е 4860,2 млн.м3 и представлява 76,10 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2003 година този процент е 69,55. Към 31 март 2004 година в сравнение със същата дата на 2003 година в язовирите “Среченска бара”, “Ястребино”, “Съединение”, “Асеновец”, “Боровица” и “Пчелина” наличният завирен обем е приблизително същият, а в  язовирите “Огоста”, “Горни Дъбник”, “Сопот”, “Ал.Стамболийски”, “Христо Смирненски”, “Йовковци”, “Порой”, “Ясна поляна”, “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Тополница”, “Домлян”, “Ивайловград” и “Дяково” е по-малък в различна степен. В останалите язовири завиреният обем е по-голям.

В сравнение с 29 февруари 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Среченска бара”, “Ястребино”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Камчия”, “Порой”, “Ахелой”, “Ясна поляна”, “Боровица” и “Пчелина” . В различна степен е намалял обемът на язовирите “Ал.Стамболийски”, “Тича”, “Белмекен”, “Голям Беглик” и “Широка поляна” и “Ивайловград”, а във всички останали язовири се е увеличил. За периода 29.02. – 31.03.2004 г.  завиреният обем на язовирите се е запазил същият.

През месец март притокът към яз.”Искър” е в размер на 24,200 млн.м3. Наличният му обем на 31 март е 516,611 млн.м3. На същата дата през 2003 година е бил 399,698 млн.м3, а през 2002 година – 311,720 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 16,388 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,517 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,871 млн. м3 вода. Големите машини на ВЕЦ “Пасарел” не са работили. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 1,140 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента.

През месец март 2004 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 8,745 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 8,645 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,721 млн.м3 . През преливника са изпуснати 5,621 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,295 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 31 март 2004 година е 5,394 млн.м3, от които използваеми са 3,894 млн.м3 .

Към 31 март обемът на язовир “Бели Искър” е 3,5 млн.м3. Използват се възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания по водопровода “Рила-София”, което осигурява в язовира достатъчен обем за питейни нужди до началото на пролетното пълноводие.

За да не се допусне преливане от интензивно снеготопене , през месец март продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка”, яз.“Жребчево”  и “Огняново”. Незначителни водни маси преляха от язовирите “Пчелина” и “Камчия”.

Данните за снежната покривка във водосборните басейни на язовирите, при които се правят замервания, към 26 март показват чувствително намаление поради значително по-високите максимални температури в края на месеца:

- каскада “Белмекен-Сестримо” - дебелина на снежната покривка от 0 см на изравнител “Станкови бараки” до 135 см на яз.”Белмекен” и снежни запаси около 60,8 млн.м3 срещу 73,3 млн.м3 през 2003 г;

- “Баташки водносилов път” - снежна покривка от 0 см на яз.”Батак” до 57 см при яз.”Голям Беглик” и снежни запаси 25,5 млн.м3 срещу 89,7 млн.м3 през 2003 г;

- каскада “Доспат-Въча” - снежна покривка от 0 см на яз.”Въча” до 18 см на яз.”Доспат” и снежни запаси 3,5 млн.м3 срещу 19,6 млн.м3 през 2003г;

- каскада “Арда” - няма снежна покривка в районите на язовирите “Ивайловград” и “Студен кладенец”, а само във високите части на водосбора на яз.”Кърджали” - около 40 см. Снежните запаси са около 7,0 млн.м3 срещу 60,1 млн.м3 през 2003 г;

- язовир “Искър” - снежна покривка от 0 до 85 см и снежни запаси 66,1 млн.м3 срещу 77,3 млн.м3 през 2002 г.

Данните за снежната покривка и снежните запаси са ориентировъчни, но дават възможност да се направи приблизителна оценка за очаквания приток през следващите месеци към съответните язовири.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец март в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.03.2004 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.03 | Сумарен приток м.03 | раз- ход м.03 | сум.р. м.03 | нал.об 31.03.04 | Нал.об 31.03.03 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 24.2 | 73.9 | 52.1 | 25.0 | 17.8 | 69.2 | 516.6 | 399.7 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 2.6 | 8.9 | 3.7 | 1.1 | 2.2 | 14.3 | 29.3 | 26.3 | 31.6 |
| 3 | Кула | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 0.8* | 0.3 | 0.6 | 9.5 | 7.5 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 1.8 | 7.5 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 14.3 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 64.9 | 164.3 | 128.2 | 69.2* | 34.0 | 154.2 | 288.4 | 302.5 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.1 | 8.3 | 9.9 | 7.1 | 2.2 | 10.0 | 14.9 | 14.8 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 6.6 | 17.1 | 98.9 | 67.9* | 2.6 | 6.2 | 79.1 | 88.4 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 6.1 | 17.2 | 10.9 | 10.5 | 0.8 | 9.8 | 40.5 | 50.4 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 25.4 | 105.9 | 94.8 | 55.2 | 19.7 | 174.5 | 144.9 | 151.6 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 4.9 | 16.1 | 11.9 | 9.2 | 1.9 | 19.3 | 21.3 | 23.7 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 5.2 | 22.6 | 20.9 | 19.1 | 2.8 | 20.1 | 89.7 | 92.2 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 0.4 | 9.1 | 24.2 | 15.4 | 0.3 | 1.2 | 42.4 | 40.1 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.2 | 1.2 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 6.6 | 6.7 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 1.3* | 0.2 | 0.8 | 12.8 | 10.3 | 25.5 |
| 15 | Тича | 15.2 | 56.3 | 89.0 | 37.2 | 23.4 | 78.1 | 297.1 | 291.6 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 20.5 | 75.9 | 88.2 | 12.1 | 6.0 | 24.1 | 245.8 | 184.6 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 15.7 | 71.0 **25.9 | 104.0 | 45.0 | 15.3 | 55.1 | 234.3 | 224.3 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.0 | 3.2 | 15.5 | 8.6* | 0.1 | 0.3 | 22.0 | 26.0 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.4 | 1.0 | 5.6 | 2.9* | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 10.3 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.8 | 8.2 | 7.6 | 3.6 | 0.7 | 3.8 | 32.3 | 35.2 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 23.3 | 115.9 | 75.8 | 42.9 | 17.1 | 115.8 | 104.1 | 79.0 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 21.7 | 108.0 | 190.0 | 80.0 | 14.5 | 186.9 | 272.9 | 292.7 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.7 | 11.9 | 15.5 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 34.5 | 39.4 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 3.9 | 3.9 | 9.7 | 5.9 | 0.6 | 2.3 | 23.1 | 24.0 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 4.4 | 16.5 | 18.2 | 8.7 | 16.7 | 95.7 | 54.2 | 41.6 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 20.1 | 67.2 | 94.0 | 49.0 | 1.6 | 84.6 | 79.4 | 96.7 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 4.2 | 8.1 | 6.4 | 2.1 | 0.0 | 2.7 | 13.2 | 21.5 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 1.0 | 15.9 | 12.6 | 6.3 | 0.0 | 0.6 | 92.7 | 89.3 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 15.8 | 34.4 | 30.1 | 14.8 | 16.5 | 41.5 | 56.6 | 47.1 | 86.1 |
| 30 | Батак | 29.7 | 68.5 | 100.5 | 58.9 | 18.1 | 33.8 | 263.9 | 191.3 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 26.6 | 69.4 | 74.8 | 32.6 | 19.8 | 53.9 | 402.3 | 357.1 | 446.4 |
| 32 | Въча | 70.5 | 182.8 | 171.0 | 126.1 | 62.9 | 219.6 | 209.0 | 165.9 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 1.2 | 12.8 | 23.1 | 13.9 | 0.6 | 2.4 | 70.4 | 55.1 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 1.1 | 7.6 **12.3 | 28.6 | 11.2 | 1.3 | 4.7 | 27.2 | 27.1 | 27.3 |
| 35 | Кърджали | 61.3 | 294.6 | 352.5 | 200.8 | 55.2 | 446.8 | 435.6 | 391.5 | 497.2 |
| 36 | Ст.кладенец | 92.2 | 585.2 **67.1 | 709.7 | 378.2 | 76.2 | 928.0 | 339.4 | 278.2 | 387.8 |
| 37 | Ивайловград | 93.8 | 842.3 **0.8 | 995.8 | 489.2 | 99.6 | 1165.5 | 131.8 | 138.8 | 156.7 |
| 38 | Студена | 7.2 | 14.7 | 14.4 | 8.5 | 2.2 | 10.9 | 23.8 | 18.8 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 5.5 | 32.3 | 52.3 | 37.9 | 5.5 | 49.3 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 2.0 | 5.6 | 0 | 2.5 | 1.1 | 4.0 | 29.1 | 32.2 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  | 4442 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води