МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 30 април 2004 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 април 2004 година е 4996,9 млн.м3 и представлява 78,23 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2003 година този процент е 76,05. Към 30 април 2004 година в сравнение със същата дата на 2003 година в язовирите “Огняново”, “Среченска бара”, “Ястребино”, “Съединение”, “Камчия”, “Асеновец”, “Боровица”, “Ивайловград”, “Пчелина” и “Дяково”  наличният завирен обем е приблизително същият, а в язовирите “Огоста”, “Горни Дъбник”, “Сопот”, “Ал.Стамболийски”, “Хр.Смирненски”, “Йовковци”, “Порой”, “Ясна поляна”, “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Тополница”, “Домлян” и “Пясъчник” в различна степен по-малък. В останалите язовири наличният обем е по-голям.

В сравнение с 31 март 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Кула”, “Среченска бара”, “Хр.Смирненски”, “Йовковци”, “Ястребино”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Тича”, “Камчия”, “Ахелой”, “Ясна поляна”, “Малко Шарково”, “Асеновец”, “Пясъчник”, “Тракиец”, “Боровица”, “Пчелина”. В язовирите “Жребчево” и “Въча” незначитено се е намалил, а във всички останали се е увеличил. За периода 31.03. – 30.04.2004 г.  завиреният обем на язовирите се е увеличил със 136,0  млн.м3.

През месец април притокът към яз.”Искър” е в размер на 34,390 млн.м3. Наличният му обем на 30 април е 529,748 млн.м3. На същата дата през 2003 година е бил 428,498 млн.м3, а през 2002 година – 330,607 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 14,868 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,511 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 9,357 млн. м3 вода. През месеца бяха разрешени за ползване 5,0 млн.м3 вода , които да се преработят от големите машини на ВЕЦ “Пасарел” за производство на електроенергия с оглед на подготовката им да работят, ако през периода на пълноводието се наложи освобождаване на обем от яз.”Искър”. Продължи поддържането на нивото в бент “Кокаляне” на 1,0 м под най-високо работно водно ниво. ВЕЦ “Кокаляне” е преработила общо 6,039 млн.м3 водна маса, от които 1,357 млн.м3 от допълнителния приток към бента.

През месец април 2004 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 12,820 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 12,562 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,814 млн.м3 . През преливника са изпуснати 9,425 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,293 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 30 април 2004 година е 5,331 млн.м3, от които използваеми са 3,831 млн.м3 .

Към 30 април обемът на язовир “Бели Искър” е 6,1 млн.м3. Използват се възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания по водопровода “Рила-София”, което осигурява възможност за акумулиране на максимален обем в язовира по време на пролетното пълноводие.

За да не се допусне преливане от интензивни валежи, през месец април продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Горни Дъбник”. Бяха определени контролни обеми за язовирите “Копринка”, “Ал.Стамболийски” и “Огняново” както за недопускане на преливане, така и за съхранение на достатъчни обеми за предстоящия напоителен сезон. Незначителни водни маси преляха от язовирите  “Пчелина”. и “Камчия”.

Данните за снежната покривка във водосборните басейни на язовирите към 30 април показват че такава има само в най-високите части на водосборите, където не се правят замервания.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец април в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 април 2004 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 30.04.2004 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.04 | Сумарен приток м.04 | раз- ход м.04 | сум.р. м.04 | нал.об 30.04.04 | Нал.об 30.04.03 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 34.4 | 108.3 | 91.0 | 66.3 | 21.2 | 90.4 | 529.7 | 428.5 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 0.6 | 9.5 | 5.0 | 1.8 | 0.5 | 14.8 | 29.2 | 29.6 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.4 | 3.0 | 2.7 | 1.1* | 0.2 | 0.8 | 9.7 | 9.0 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 1.4 | 8.9 | 10.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 17.4 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 52.9 | 217.2 | 218.5 | 139.5* | 40.2 | 194.4 | 301.1 | 337.5 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 4.7 | 11.0 | 17.3 | 13.1 | 2.2 | 12.2 | 15.0 | 15.3 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 8.4 | 25.5 | 168.7 | 114.5* | 3.7 | 9.9 | 83.9 | 88.3 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 2.9 | 20.1 | 18.0 | 16.5 | 1.0 | 10.8 | 42.4 | 59.6 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 16.3 | 122.2 | 144.0 | 83.7 | 2.5 | 177.0 | 158.6 | 205.5 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 1.7 | 17.8 | 17.7 | 13.9 | 1.9 | 21.2 | 21.1 | 27.7 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 1.7 | 24.3 | 25.8 | 21.3 | 3.0 | 23.1 | 88.4 | 92.3 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 0.2 | 9.3 | 31.4 | 19.5 | 0.4 | 1.6 | 42.3 | 42.8 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.1 | 1.3 | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 6.5 | 6.8 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.1 | 2.1 | 3.8 | 1.6* | 0.2 | 1.0 | 12.7 | 11.2 | 25.5 |
| 15 | Тича | 4.9 | 61.2 | 110.3 | 47.8 | 4.5 | 82.6 | 297.5 | 293.2 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 8.4 | 84.3 | 117.7 | 14.7 | 5.8 | 29.9 | 248.5 | 191.1 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 8.8 | 79.8 | 134.4 | 50.4 | 8.7 | 63.8 **36.5 | 232.5 | 234.0 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.4 | 4.6 | 17.3 | 10.1* | 0.2 | 0.5 | 23.1 | 26.5 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.1 | 1.1 | 6.3 | 3.8* | 0.1 | 0.1 | 11.4 | 10.5 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.3 | 8.5 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 4.6 | 31.8 | 35.3 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 21.8 | 137.7 | 118.0 | 69.5 | 9.9 | 125.7 | 116.1 | 108.3 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 12.0 | 120.0 | 240.0 | 100.0 | 18.4 | 205.3 | 266.5 | 323.8 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.4 | 12.3 | 20.4 | 5.5 | 0.3 | 1.4 | 34.5 | 39.8 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 1.9 | 5.8 | 15.2 | 8.9 | 1.3 | 3.6 | 23.2 | 25.7 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 33.1 | 49.6 | 33.5 | 30.5 | 7.4 | 103.1 | 79.9 | 41.6 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 12.7 | 79.9 | 133.0 | 74.5 | 6.0 | 90.6 | 86.2 | 117.5 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 3.8 | 11.9 | 10.8 | 3.6 | 0.5 | 3.2 | 17.0 | 23.5 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 0.2 | 16.1 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.6 | 92.8 | 95.5 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 26.5 | 60.9 | 52.9 | 32.8 | 11.7 | 53.2 | 71.4 | 46.4 | 86.1 |
| 30 | Батак | 21.7 | 90.2 | 154.0 | 87.0 | 11.6 | 45.4 | 273.9 | 233.2 | 310.0 |
| 31 | Въча | 65.5 | 248.3 | 234.0 | 177.3 | 71.5 | 291.9 | 203.0 | 195.9 | 226.1 |
| 32 | Тракиец | 0.4 | 13.2 | 28.2 | 15.1 | 0.4 | 2.8 | 70.4 | 61.6 | 114.0 |
| 33 | Боровица | 0.8 | 8.4 | 33.8 | 13.7 | 1.3 | 16.7 **13.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 |
| 34 | Кърджали | 41.3 | 336.4 | 456.4 | 248.2 | 39.3 | 486.1 | 438.1 | 426.2 | 497.2 |
| 35 | Ст.кладенец | 58.0 | 643.2 | 876.5 | 447.8 | 65.8 | 993.8 **67.1 | 331.6 | 298.1 | 387.8 |
| 36 | Ивайловград | 74.6 | 916.9 | 1200.8 | 590.7 | 68.0 | 1233.5 **0.8 | 138.4 | 142.2 | 156.7 |
| 37. | Доспат | 26.6 | 96.0 | 111.8 | 60.7 | 20.5 | 74.4 | 408.3 | 378.6 | 446.4 |
| 38 | Студена | 4.1 | 18.8 | 23.6 | 14.3 | 3.5 | 14.4 | 24.4 | 23.2 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 5.5 | 37.8 | 81.4 | 45.8 | 5.5 | 54.8 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 4.9 | 10.5 | 0 | 5.2 | 1.1 | 5.1 | 32.9 | 32.4 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 4996.9 | 4857.1 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води