МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 октомври 2004 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 октомври 2004 година е 4494,9 млн.м3 и представлява 70,38 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2003 година този процент е 65,55. Към 31 октомври 2004 година в сравнение със същата дата на 2003 година обемът в язовирите “Среченска бара”, “Порой”, “Ясна поляна”, “Пясъчник”, “Голям Беглик”, “Кърджали” и “Студена” е по-малък. В язовирите “Огняново”, “Кула”, “Съединение”, “Ахелой”, “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Асеновец”и “Пчелина”е приблизително същия, а във всички останали язовири в различна степен по-голям.

В сравнение с 30 септември 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Кула”, “Рабиша”, “Среченска бара”, “Горни Дъбник”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Ахелой”, “Ясна поляна”, “Малко Шарково”, “Домлян”, “Пясъчник”, “Тракиец”, “Ивайловград”, “Пчелина”, “Дяково”. Увеличил се е в различна степен обемът в язовирите “Александър Стамболийски”, “Ястребино”, “Копринка”, “Жребчево”, “Тополница”, “Батак” и “Въча”, а в останалите се е намалил. За периода 30.09. –31.10.2004 г.  наличният завирен обем на язовирите се е намалил с 92,2 млн.м3.

През месец октомври притокът към яз.”Искър” е в размер на 4,178 млн.м3. Наличният му обем на 31 октомври е 495,207 млн.м3. На същата дата през 2003 година е бил 495,207 млн.м3, а през 2002 година – 411,321 млн.м3. За питейно водоснабдяване на Столицата са подадени 16,526 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,657 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,869 млн. м3 вода. През месеца големите машини на ВЕЦ “Пасарел” преработиха 2,266 млн.м3 вода, с което се поддържа технологичната им готовност. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под котата на най-високо работно водно ниво.

През месец октомври 2004 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 4,909 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 5,216 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,120 млн.м3 . За поддържане на свободен обем в езерото през преливника са изпуснати 3,006 млн.м3 вода.  Наличният обем на езерото на 31 октомври 2004 година е 5,122 млн.м3, от които използваеми са 3,622 млн.м3 .

Към 31 октомври обемът на язовир “Бели Искър” е 6,5 млн.м3.  За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите десет  месеца може да се направи следната приблизителна оценка:

- С приток за условията на влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите “Сопот”, “Домлян”, “Христо Смирненски”, “Ивайловград”;

- С приток за условията на средна година (обезпеченост 50%) са язовирите “Огоста”, “Йовковци”, “Ясна поляна”, “Копринка”, “Голям Беглик”, “Доспат”, “Пясъчник”;

- С приток за условията на средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите “Искър”, “Огняново”, “Кула”, “Рабиша”, “Ал.Стамболийски”, “Бели Лом”, “Камчия”, “Порой”, “Жребчево”, ”Малко Шарково”, “Асеновец”, “Белмекен”, “Тополница”, “Батак”, “Въча”, “Тракиец”, “Боровица”, ”Студена”, “Тича”, “Георги Трайков”, “Кърджали”, “Студен кладенец”;

- С приток за условията на много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите   “Ястребино”, “Съединение”, “Ахелой”, “Пчелина”, “Дяково”.

Язовирите “Среченска бара” и “Горни Дъбник” не са поставени в горната класификация, тъй като поради високите им завирени обеми пълнещите ги деривации са изключвани и регистрирания приток не отразява действителния.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец октомври в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през предстоящия зимен сезон..

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 октомври 2004 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.10.2004 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.10 | Сумарен приток м.10 | раз- ход м.10 | сум.р. м.10 | нал.об 31.10.04 | Нал.об 31.10.03 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 4.2 | 251.7 | 272.5 | 164.4 | 22.5 | 244.6 | 529.3 | 495.2 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 0.3 | 14.3 | 20.1 | 8.8 | 0.7 | 20.0 | 28.6 | 29.0 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 1.8* | 0.3 | 2.7 | 8.2 | 8.9 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0.1 | 10.7 | 16.3 | 8.5 | 0.1 | 4.3 | 19.6 | 14.2 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 19.1 | 352.7 | 343.9 | 252.2* | 26.8 | 381.5 | 244.3 | 239.2 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 1.7 | 19.3 | 46.0 | 29.9 | 2.3 | 22.5 | 10.2 | 11.7 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 1.7 | 44.0 | 291.6 | 199.4* | 2.4 | 41.6 | 71.0 | 64.4 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 0.7 | 35.4 | 31.4 | 25.0 | 1.9 | 32.3 | 36.4 | 33.8 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 7.9 | 239.0 | 316.7 | 139.2 | 2.4 | 278.2 | 174.2 | 130.2 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 0.6 | 38.7 | 35.5 | 21.3 | 1.9 | 42.7 | 20.4 | 17.4 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 0.8 | 50.5 | 49.3 | 26.3 | 3.0 | 53.6 **5.5 | 83.9 | 77.9 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 0.6 | 16.3 | 41.4 | 23.6* | 0.3 | 20.0 | 32.1 | 29.7 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.1 | 2.3 | 9.3 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 6.1 | 5.7 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.2 | 3.4 | 8.0 | 2.6* | 0.2 | 2.5 | 12.6 | 10.0 | 25.5 |
| 15 | Тича | 2.2 | 104.2 | 145.5 | 58.0 | 16.5 | 155.0 | 268.1 | 241.0 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 2.9 | 118.5 | 133.3 | 55.7 | 5.9 | 64.4 | 248.4 | 175.1 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 2.1 | 121.5 | 162.8 | 55.5 | 8.2 | 134.1 **46.5 | 203.9 | 183.9 | 233.5 |
| 18 | Порой | 1.1 | 10.7 | 20.5 | 11.0* | 2.2 | 13.3 | 16.6 | 18.5 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.5 | 2.5 | 7.4 | 4.2* | 0.6 | 1.9 | 11.0 | 10.9 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.2 | 9.8 | 9.9 | 3.3 | 1.0 | 12.5 | 25.1 | 28.9 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 7.5 | 258.7 | 236.8 | 114.6 | 1.4 | 274.3 **9.4 | 88.7 | 73.9 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 7.5 | 257.3 | 317.0 | 134.0 | 4.9 | 394.0 | 212.2 | 212.5 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.1 | 13.4 | 26.7 | 6.7 | 0.3 | 5.3 | 32.1 | 32.1 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 0.1 | 16.5 | 34.5 | 12.1 | 1.3 | 10.2 | 18.4 | 18.9 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 6.2 | 192.5 | 216.4 | 143.5 | 10.3 | 221.3 | 112.8 | 109.5 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 5.1 | 137.5 | 225.0 | 113.0 | 2.7 | 197.6 | 37.0 | 19.1 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 0.4 | 21.7 | 19.7 | 6.5 | 0.2 | 24.9 | 4.8 | 0.4 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 0.8 | 20.3 | 19.1 | 9.7 | 0.0 | 17.4 | 80.1 | 83.6 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 5.4 | 117.6 | 125.8 | 71.9 | 10.1 | 99.9 | 62.9 | 64.0 | 86.1 |
| 30 | Батак | 12.3 | 182.8 | 245.1 | 136.3 | 10.1 | 173.5 | 246.0 | 225.1 | 310.0 |
| 31 | Въча | 23.7 | 474.9 | 551.5 | 229.9 | 21.6 | 514.3 | 207.2 | 204.6 | 226.1 |
| 32 | Тракиец | 0.6 | 15.9 | 34.7 | 17.1* | 0.6 | 54.9 | 52.3 | 46.3 | 114.0 |
| 33 | Боровица | 0.3 | 20.8 | 41.3 | 16.7 | 1.2 | 12.5 **13.5 | 24.0 | 22.3 | 27.3 |
| 34 | Кърджали | 14.7 | 596.3 | 702.0 | 339.0 | 17.1 | 943.8 | 298.0 | 407.3 | 497.2 |
| 35 | Ст.кладенец | 25.1 | 1215.5 | 1314.5 | 657.8 | 54.4 | 1471.4 **67.1 | 331.1 | 285.6 | 387.8 |
| 36 | Ивайловград | 57.3 | 1392.4 | 900.9 | 801.5 | 57.7 | 1706.4 **0.8 | 141.1 | 61.5 | 156.7 |
| 37. | Доспат | 6.3 | 171.7 | 162.6 | 100.4 | 13.8 | 162.0 | 396.3 | 393.6 | 446.4 |
| 38 | Студена | 0.4 | 27.8 | 47.9 | 22.9 | 2.2 | 30.5 | 17.2 | 18.5 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 3.3 | 59.2 | 142.2 | 61.7 | 3.3 | 76.2 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 0.5 | 16.3 | 0 | 21.1 | 1.3 | 15.3 | 28.5 | 27.6 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 4494.9 | 4186.2 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води