МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 31 януари  2005 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6386,3 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 януари 2005 година е 4871,4 млн.м3 и представлява 76,28 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2004 година този процент е 74,03. Към 31 януари 2005 година в сравнение със същата дата на 2004 година в язовирите “Кула”, “Съединение”, Камчия”, “Малко Шарково”, “Боровица” и “Пчелина” наличният завирен обем е приблизително същият. В язовирите “Искър”, “Огняново”, “Огоста”, “Среченска бара”, “Сопот”, “Ястребино”, “Порой”, “Ясна поляна”, “Пясъчник”, “Въча”, “Тракиец”, “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Студена” е по-малък в различна степен. В останалите язовири обемът е по-голям.

В сравнение с 31 декември 2004 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Кула”, “Рабиша”, “Огняново”, “Огоста”, Среченска бара”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Боровица”, “Студен кладенец” и “Пчелина”. В различна степен се е намалил обемът на язовирите “Искър”, “Ал.Стамболийски”, “Белмекен”, “Кърджали”, “Ивайловград” и “Студена”, а във всички останали язовири се е увеличил. През месец януари язовирите “Боровица”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”, “Камчия” и “Пчелина” преливаха. За периода 31.12.2004  – 31.01.2005 г. завиреният обем на язовирите се е увеличил с 288,6 млн.м3.

През месец януари притокът към яз.”Искър” е в размер на 6,138 млн.м3. Наличният му обем на 31 януари е 500,589 млн.м3. На същата дата през 2004 година е бил 507,316 млн.м3, а през 2003 година – 411,078 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,503 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,687 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 9,816 млн. м3 вода. Големите машини на ВЕЦ “Пасарел” са преработили0,530 млн.м3 вода с цел технологичното им поддържане. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,0 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила 1,355 млн.м3 водна маса от ВЕЦ “Пасарел” и от допълнителния приток към бента.

През месец януари 2005 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 4,088 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 4,302 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,697 млн.м3 . През преливника са изпуснати 1,216 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,388 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 31 януари 2005 година е 4,904 млн.м3, от които използваеми са 3,404 млн.м3 .

Към 31 януари обемът на язовир “Бели Искър” е 10,2 млн.м3. Използването на възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания по водопровода “Рила-София” ще даде възможност в язовира да има достатъчен обем за питейни нужди до началото на пролетното пълноводие.

За да не се допусне преливане от интензивни валежи, през м.януари февруари продължи поддържането на максимални контролни обеми за язовирите  “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград” от каскада “Арда”, яз.”Въча”, яз.”Ал.Стамболийски”, яз.”Копринка”. Високата вълна, формирала се в поречието на р.Арда предизвика преливане на 68,6 млн.м3 от яз.”Студен кладенец” и 48,4 млн.м3 от яз.”Ивайловград”. Значително по-малки  водни маси преляха от язовирите “Пчелина” и “Боровица”.

В края на 2004 и през януари 2005 се образува трайна снежна покривка, данните за която във водосборните басейни на язовирите, при които се правят замервания, към 30 януари са следните:

- каскада “Белмекен-Сестримо” - дебелина на снежната покривка от 20 см на изравнител “Станкови бараки” до 138 см на яз.”Белмекен” и снежни запаси около 69,8 млн.м3 срещу 70,7 млн.м3 през 2004 г;

- “Баташки водносилов път” - снежна покривка от 20 см на яз.”Батак” до 120 см при яз.”Голям Беглик” и снежни запаси 121,3 млн.м3 срещу 1118,5 млн.м3 през 2004 г;

- каскада “Доспат-Въча” - снежна покривка от 27 см на яз.”Въча” до 76 см на яз.”Доспат” и снежни запаси 129,1 млн.м3 срещу 46,7 млн.м3 през 2004г;

- каскада “Арда” - снежна покривка има в района и на трите язовира – 22-38 см при язовир “Ивайловград”, 42-50 см при язовир “Студен кладенец” и 21-126 см при язовир “Кърджали. Снежните запаси са около 241,0 млн.м3 срещу 57,9 млн.м3 през 2004 г;

- язовир “Искър” - снежна покривка от 25 до 190 см и снежни запаси 148,1  млн.м3 срещу 99,4 млн.м3 през 2004 г.

Данните за снежната покривка и снежните запаси са ориентировъчни, но дават възможност да се направи приблизителна оценка за очаквания приток към съответните язовири.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец януари в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволяват нуждите на водоползвателите през зимния сезон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 януари 2005 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.01.2005 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.01 | сумарен приток м.01 | раз- ход м.01 | сум.р. м.01 | нал.об 31.01.05 | нал.об 31.01.04 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 7.0 | 17.6 | 17.6 | 500.6 | 507.3 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 28.9 | 29.8 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1* | 0.3 | 0.3 | 8.0 | 8.0 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 16.2 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 15.5 | 15.5 | 20.3 | 20.5* | 19.8 | 19.8 | 232.2 | 243.7 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 10.9 | 14.9 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 3.8 | 3.8 | 11.4 | 12.6* | 1.6 | 1.6 | 78.5 | 72.5 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.7* | 1.7 | 1.7 | 28.1 | 29.9 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 17.1 | 17.1 | 21.3 | 12.6 | 29.6 | 29.6 | 158.5 | 143.4 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 24.8 | 17.5 | 27.7 |
| 11 | Йовковци | 7.4 | 7.4 | 9.0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 **0.9 | 92.3 | 81.0 | 92.2 |
| 12 | Ястребино | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.5* | 0.3 | 0.3 | 34.5 | 35.5 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 6.1 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2* | 0.2 | 0.2 | 12.5 | 11.5 | 25.5 |
| 15 | Тича | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 298.7 | 295.1 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 62.1 | 62.1 | 9.4 | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 302.4 | 199.2 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 60.0 | 60.0 | 13.5 | 4.9 | 51.5 | 51.4 **43.0 | 236.0 | 237.2 | 233.5 |
| 18 | Порой | 2.2 | 2.2 | 4.1 | 1.7* | 0.1 | 0.1 | 19.2 | 20.1 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.7* | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.0 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 25.5 | 31.6 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 19.1 | 19.1 | 19.8 | 7.9 | 12.4 | 12.4 | 89.8 | 84.6 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 45.6 | 45.6 | 40.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 285.3 | 257.5 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 32.7 | 32.7 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 23.1 | 21.5 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 2.8 | 21.8 | 21.8 | 89.1 | 84.2 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 11.3 | 11.3 | 20.0 | 8.0 | 1.3 | 1.3 | 58.8 | 45.2 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 6.4 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | 89.8 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 12.9 | 12.9 | 6.4 | 4.1 | 9.6 | 9.6 | 67.4 | 60.1 | 86.1 |
| 30 | Батак | 17.0 | 17.0 | 20.4 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 252.2 | 243.2 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 27.0 | 27.0 | 15.5 | 10.6 | 14.7 | 14.7 | 417.3 | 396.6 | 446.4 |
| 32 | Въча | 67.0 | 67.0 | 54.8 | 46.3 | 91.1 | 91.1 | 196.6 | 202.4 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 5.6* | 0.7 | 0.7 | 58.0 | 67.6 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 4.6 | 4.6 | 8.6 | 6.4 | 4.6 | 4.6 **3.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| 35 | Кърджали | 157.7 | 157.7 | 113.6 | 64.2 | 190.0 | 190.0 | 425.9 | 468.1 | 497.2 |
| 36 | Ст.кладенец | 362.1 | 362.1 | 238.1 | 136.2 | 362.4 | 362.4 **68.6 | 376.2 | 385.8 | 387.8 |
| 37 | Ивайловград | 461.1 | 461.6 | 275.8 | 166.0 | 483.8 | 483.8 **48.4 | 151.3 | 144.4 | 156.7 |
| 38 | Студена | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 14.4 | 17.9 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 54.2 | 54.2 | 54.8 |
| 40 | Дяково | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 30.0 | 26.6 | 35.0 |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 4871.4 | 4727.6 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%

**прелели води