МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и  значими язовири към 31 май 2005 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2005 година е 5668,1 млн.м3 и представлява 88,75 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2004 година този процент е 82,16. Към 31 май 2005 година в сравнение със същата дата на 2004 година обемът в язовирите “Огняново”, “Кула”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Белмекен”, “Голям Беглик”, “Боровица”, “Студена” е същия, а в останалите язовири обемът е по-голям.

В сравнение с 30 април 2005 г. се е намалил незначително само обемът на язовирите “Доспат” и “Голям Беглик”, а се е запазил същия в язовирите “Огняново”, “Горни Дъбник”, “Съединение”, “Бели Лом”, “Ахелой”, “Ясна поляна”, “Малко Шарково”, “Тракиец”, “Боровица” и “Студена”. Във всички останали язовири обемът се е увеличил. През месеца преляха различни по обем водни маси от язовирите “Среченска бара”, “Йовковци”, “Камчия”, “Ал.Стамболийски”, “Студена” “Пчелина” и “Дяково”.

За периода 30.04. – 31.05.2005 г.  завиреният обем на язовирите се е увеличил със 383,6  млн.м3.

През месец май притокът към яз. “Искър” е в размер на 105,498 млн.м3. Наличният му обем на 31 май е 604,417 млн.м3. На същата дата през 2004 година е бил 558,663 млн.м3, а през 2003 година – 524,368 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 15,749 млн.м3 водна маса, от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,685 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 10,064 млн. м3 вода. За производство на електроенергия големите машини на ВЕЦ “Пасарел” са преработили 19,522 млн. м3. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,5 м под най-високо работно водно ниво и ВЕЦ “Кокаляне” е преработила общо 23,109 млн.м3 водна маса от допълнителния приток към бента и преработената от ВЕЦ “Пасарел” вода.

През месец май 2005 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 38,281 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 37,670 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” АД и на столичната промишленост са ползвани 1,225 млн.м3. През преливника са изпуснати 35,832 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,392 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 31 май 2005 година е 5,115 млн.м3, от които използваеми са 3,615 млн.м3 .

Към 31 май обемът на язовир “Бели Искър” е 14,400 млн.м3. От язовира се подаваше вода по водопровод “Рила-София”, за да се осигурява вода с необходимите качества за питейно-битово водоснабдяване. Не се използваше притока от вода към речните водохващания, поради значителната мътност на водата.

За да не се допусне неконтролиране преливане, през месец април продължи поддържането на максимални контролни обеми чрез работата на подязовирните централи или чрез изключване на водохващания от събирателните деривации за язовирите  “Огняново”, “Огоста”, “Ал.Стамболийски”, “Копринка”, “Голям Беглик”, “Батак”, “Въча”,  “Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”, “Доспат” и “Студена”.

През изминалия месец окончателно се стопи снежната покривка от водосборните басейни на язовирите, останали са само отделни петна в най-високите части. Поддържането на притока е от валежи от дъжд и топяща се снежна покривка.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. Наличните зарегулирани обеми в края на месец май в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и напояване са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през предстоящия летен сезон.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 май 2005 година.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 31.05.2005 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.05 | сумарен приток м.05 | раз- ход м.05 | сум.р. м.05 | нал.об 31.05.05 | Нал.об 31.05.04 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 105.5 | 216.1 | 165.8 | 105.1 | 38.4 | 123.5 | 604.4 | 558.6 | 655,0 |
| 2 | Огняново | 1.9 | 6.4 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 5.0 | 30.2 | 29.6 | 31,6 |
| 3 | Кула | 0.7 | 3.9 | 3.1 | 1.6* | 0,3 | 1.4 | 10.6 | 9.6 | 20,2 |
| 4 | Рабиша | 1.9 | 9.2 | 13.5 | 1.0* | 0,1 | 0.5 | 28.7 | 22.5 | 45,0 |
| 5 | Огоста | 89.7 | 278.3 | 299.1 | 206.4* | 88,8 | 189.9 | 324.9 | 293.6 | 505,0 |
| 6 | Среч.бара | 2,9 | 14,3 | 26.5 | 19.9 | 2,2 | 9.4 | 15,5 | 15.5 | 15,5 |
| 7 | Г.Дъбник | 9.9 | 32.2 | 219.3 | 161.4* | 9.5 | 17.8 | 90.7 | 83.7 | 130,0 |
| 8 | Сопот | 22.7 | 43.5 | 21.3 | 19.2 | 5.8 | 12.9 | 58.4 | 47.9 | 61,8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 139.2 | 273.9 | 200.3 | 110.0 | 68.9 | 216.1 **36.2 | 228.8 | 191.4 | 222,0 |
| 10 | Смирненски | 9.8 | 35.7 | 23.1 | 17.3 | 7.8 | 29.9 | 27.8 | 24.0 | 27,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | **9.7 |  |  |  |
| 11 | Йовковци | 11.8 | 61.3 | 42.7 | 24.1 | 11.3 | 57.2 | 92.7 | 92.2 | 92,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **39.2 |  |  |  |
| 12 | Ястребино | 1.3 | 19.5 | 35.6 | 21.6 | 0,4 | 6.0 | 45.5 | 41.5 | 62,8 |
| 13 | Съединение | 0.2 | 2.1 | 8.3 | 2.8 | 0,2 | 1.0 | 7,2 | 6,5 | 12,8 |
| 14 | Бели Лом | 0.2 | 1.4 | 5.6 | 2.3* | 0,2 | 1.1 | 12,8 | 12.7 | 25,5 |
| 15 | Тича | 32.6 | 226.9 | 124.1 | 52.1 | 24.7 | 197.6 | 307.7 | 302.4 | 311,8 |
| 16 | Г.Трайков | 35.8 | 320.4 | 146.1 | 39.3 | 14.6 | 249.9 | 317.0 | 249.8 | 329,0 |
| 17 | Камчия | 35.9 | 283.6 | 141.4 | 52.4 | 36.0 | 277.1 | 234.9 | 234.0 | 233,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | **207.2 |  |  |  |
| 18 | Порой | 2.8 | 16.7 | 18.9 | 10.4* | 1.6 | 4.1 | 29.8 | 22.6 | 45,2 |
| 19 | Ахелой | 0.3 | 2.4 | 6.6 | 3.9* | 0.5 | 1.2 | 11.9 | 11,4 | 12,6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.3 | 12.6 | 9.2 | 3.3 | 0.9 | 3.8 | 32.6 | 30.9 | 35,3 |
| 21 | Копринка | 51.1 | 195.5 | 161.1 | 94.8 | 33.1 | 147.7 | 130.5 | 128.5 | 142,2 |
| 22 | Жребчево | 31.1 | 297.5 | 280.0 | 115.0 | 14.4 | 194.7 | 346.7 | 264.9 | 400,0 |
| 23 | М.Шарково | 0.3 | 13.1 | 22.4 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 37,8 | 34.0 | 50,0 |
| 24 | Асеновец | 2.6 | 16,3 | 20.6 | 10.4 | 1,3 | 4,8 | 28,2 | 23,6 | 28,2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 80.8 | 124.9 | 103.1 | 75.8 | 14.2 | 104.2 | 125.5 | 128.1 | 149,5 |
| 26 | Тополница | 65.8 | 146.1 | 168.0 | 93.0 | 57.4 | 72.1 | 122.8 | 84.3 | 137,1 |
| 27 | Домлян | 2.2 | 19.9 | 14.6 | 4.9 | 0,2 | 0.6 | 25.9 | 20.9 | 26,8 |
| 28 | Пясъчник | 4.2 | 19.4 | 22.8 | 7.6 | 0,3 | 0.5 | 100.8 | 91.1 | 211,4 |
| 29 | Г.Беглик | 33.6 | 106.3 | 82.1 | 47.5 | 34.9 | 92.0 | 78.5 | 77.8 | 86,1 |
| 30 | Батак | 54.6 | 169.0 | 146.6 | 95.7 | 49.0 | 109.1 | 307.8 | 284.7 | 310,0 |
| 31 | Доспат | 35.1 | 163.2 | 132.4 | 95.6 | 42.8 | 137.5 | 430.6 | 426.9 | 446,4 |
| 32 | Въча | 118.5 | 528.1 | 246.3 | 175.2 | 111.6 | 534.0 | 214.8 | 206.5 | 226,1 |
| 33 | Тракиец | 1.4 | 35.1 | 32.2 | 15.7 | 2.9 | 5.4 | 84.1 | 68.8 | 114,0 |
| 34 | Боровица | 1.0 | 29.6 | 38.3 | 15.7 | 1.1 | 30.0 | 26.8 | 27.3 | 27,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | **25,3 |  |  |  |
| 35 | Кърджали | 52.3 | 806.2 | 542.1 | 292.4 | 32.4 | 790.4 | 474.0 | 462.5 | 497,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **0,2 |  |  |  |
| 36 | Ст.кладенец | 52.7 | 1474.1 | 1005.7 | 539.3 | 26.0 | 1510.6 | 339.9 | 355.6 | 387,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | **487,3 |  |  |  |
| 37 | Ивайловград | 43.5 | 1973.5 | 2017.5 | 709.4 | 39.3 | 2004.3 | 142.7 | 149.2 | 156,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | **370,2 |  |  |  |
| 38 | Студена | 6.3 | 25.9 | 33.4 | 19.2 | 6.1 | 16.5 | 24.7 | 24.7 | 25,2 |
| 39 | Пчелина | 14.0 | 71.6 | 106.4 | 57.8 | 14.0 | 71.6 | 54,2 | 54,2 | 54,8 |
| 40 | Дяково | 1.6 | 11.0 | 19.2 | 16.3 | 1.0 | 5.1 | 35.4 | 35.4 | 35,0 |
|  | Общо: |  |  |  |  |  |  | 5668.1 | 5244.7 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%                  ** прелели води