МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани  в комплексните и

значими язовири към 30 ноември 2005 година

Централното управление на Министерството на околната среда и водите ежедневно следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.) Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6381,6 млн.м3 или 83,31 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложената таблица. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 ноември 2005 година е 5009,1 млн.м3 и представлява 78,44 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2004 година този процент е 70,31. Към 30 ноември  2005 година в сравнение със същата дата на 2004 година обемът в язовирите “Огняново”, “Доспат”, “Кърджали” и “Ивайловград” е по-малък в различна степен, а приблизително същият е в язовирите “Съединение”, “Ахелой”, “Пчелина”,  “Дяково”. Във всички останали язовири обемът е по-голям.

В сравнение с 31 октомври 2005 г. се е задържал приблизително същия обем в язовирите “Огняново”, “Кула”, “Рабиша”, “Среченска бара”, “Горни Дъбник”, “Порой”, “Ахелой”, “Ясна поляна”, “Малко Шарково”, “Тополница”, “Домлян”, “Пясъчник”, “Тракиец”, “Боровица”, “Ивайловград”, “Пчелина” и “Дяково”. В различна степен се е увеличил обемът в язовирите “Христо Смилненски”, “Йовковци”, “Ястребино”, “Тича”, “Георги Трайков”, “Камчия”, “Жребчево”, “Асеновец” и “Кърджали”, а в останалите язовири се е намалил в различна степен. За периода 31.10–30.11.2005 г.  наличният завирен обем на язовирите се е намалил със 115,3 млн.м3.

През месец ноември притокът към яз.”Искър” е в размер на 7,350 млн.м3. Наличният му обем на 30 ноември е 533,258 млн.м3. На същата дата през 2004 година е бил 519,290 млн.м3, а през 2003 година – 511,290 млн.м3. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 14,980 млн.м3 водна маса,от които чрез малката турбина на ВЕЦ “Пасарел”- пречиствателна станция “Панчарево” 5,729 млн.м3 и по водопровод “Искър” - пречиствателна станция “Бистрица” – 9,180 млн. м3 вода. За поддържане на по-малък обем в язовира с оглед на акумулиране на приток от валежи прлез следващите месеци, през месец ноември беше разрешено да се преработят 15,0 млн.м3 вода през ВЕЦ “Пасарел” (големите машини) и ВЕЦ “Кокаляне”. През месеца нивото в бент “Кокаляне” се поддържаше на 1,50 м под най-високо работно водно ниво. ВЕЦ “Кокаляне” е преработила водите, преминали през ВЕЦ “Пасарел” и допълнителния приток от собствения водосбор към бента.

През месец ноември 2005 година притокът на вода в бент “Панчарево” е 19,670 млн.м3 и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ “Кокаляне”. Общият разход на вода е 19,906 млн.м3, от които за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци”-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,273 млн.м3 . През преливника са пропуснати 17,263 млн.м3, а през основния изпускател и дренажите - 0,371 млн.м3 вода. Наличният обем на езерото на 30 ноември  2005 година е 4,326 млн.м3, от които използваеми са 2,826 млн.м3 .

Към 30 ноември обемът на язовир “Бели Искър” е 10,857 млн.м3.  За подаване на вода по водопровода “Рила-София” се използват  възможностите за максимално улавяне на притока към речните водохващания с цел да се задържи възможно най-дълго голям обем в язовира.

Поддържането на предписаните с месечния график контролни обеми на някои язовири се поддържат чрез работата на водноелектрическите централи или чрез отваряне на основните изпускатели.

Сумарният регистриран приток в някои язовири до м.ноември включително е от 1,5 до 2 пъти по-голям от сумарният приток в условията на средна година за същия период от време (единадесет месеца). Такива са например “Искър” – 1,5 пъти, “Огняново” – 4 пъти, “Огоста” – 1,5 пъти, “Сопот” – 3 пъти, “Ал.Стамболийски” – 2,5 пъти, “Христо Смирненски” – 2 пъти, “Йовковци” – 1,5 пъти, “Ястребино” – 1,5 пъти, “Съединение” – 2 пъти , “Тича” – 2,5 пъти, “Камчия” – 2 пъти, “Жребчево” – 1,5 пъти, “Тополница” – 2 пъти, ”Доспат” – 1,5 пъти, “Въча” – 1,5 пъти..

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите единадесет месеца може да се направи следната приблизителна оценка:

- С приток за условията на влажна и много влажна година (обезпеченост 25% и по-ниска) са язовирите  “Искър”, “Огняново”, “Огоста”, “Сопот”, “Ал.Стамболийски”, “Хр.Смирненски”, “Йовковци”, “Ястребино”, “Съединение”, “Тича”, “Георги Трайков”, “Камчия”, “Ясна поляна”, “Копринка”, “Жребчево”, “Тополница”, “Пясъчник”, “Доспат”, “Въча”, “Кърджали”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”;

- С приток за условията на средна година (обезпеченост 50%) са язовирите “Кула”, “Порой”, “Белмекен”, “Голям Беглик”, “Батак”, “Тракиец”, “Боровица”, “Студена”, “Пчелина”;

- С приток за условията на средно суха година (обезпеченост 75%) са язовирите  “Бели Лом”, “Ахелой”, “Малко Шарково”.

Язовирите “Рабиша”, “Среченска бара”, “Горни Дъбник”, “Асеновец”, “Домлян” и “Дяково” не са поставени в горната класификация, тъй като поради високите завирени обеми пълнещите ги деривации са изключвани и регистрирания приток не отразява действителния.

Разрешените за ползване от водопотребителите водни обеми през месеца са спазени. През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и там където е необходимо ще се осъществява изпускане на водни обеми.

ПРИЛОЖЕНИЕ: таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 ноември 2005 година.

МИНИСТЪР:

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ, ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ

И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ КЪМ 30.11.2005 година

в млн.м3

|  | Язовир | Приток м.11 | сумарен приток м.11 | раз- ход м.11 | Сум.р. м.11 | нал.об 30.11.05 | Нал.об 30.11.04 | Общ обем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 г | Ср.г. | 95% |  |  |  |  |  |
| 1 | Искър | 7.4 | 438.6 | 282.0 | 187.9 | 32.4 | 417.6 | 533.2 | 519.3 | 655.0 |
| 2 | Огняново | 4.1 | 108.3 | 21.2 | 9.0 | 4.5 | 113.4 | 24.8 | 28.3 | 31.6 |
| 3 | Кула | 0.4 | 6.0 | 4.8 | 2.0* | 0.3 | 3.4 | 10.6 | 8.0 | 20.2 |
| 4 | Рабиша | 0 | 9.7 | 16.4 | 9.0* | 0.1 | 2.0 | 27.6 | 19.7 | 45.0 |
| 5 | Огоста | 34.3 | 684.2 | 364.9 | 272.9* | 75.5 | 640.7 | 279.9 | 241.1 | 505.0 |
| 6 | Среч.бара | 2.5 | 24.2 | 49.2 | 31.6 | 2.5 | 21.4 | 14.3 | 10.6 | 15.5 |
| 7 | Г.Дъбник | 3.3 | 61.0 | 300.5 | 211.8* | 3.0 | 61.5 | 75.7 | 72.9 | 130.0 |
| 8 | Сопот | 2.5 | 93.4 | 33.0 | 25.7 | 9.4 | 82.9 | 38.2 | 30.7 | 61.8 |
| 9 | Ал.Стамбол. | 28.9 | 860.1 | 331.0 | 145.3 | 50.0 | 840.5 **286.7 | 190.6 | 176.8 | 222.0 |
| 10 | Смирненски | 3.2 | 67.5 | 38.0 | 22.8 | 1.9 | 63.1 | 26.1 | 19.9 | 27.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | **24.2 |  |  |  |
| 11 | Йовковци | 7.9 | 110.8 | 60.5 | 26.9 | 7.3 | 106.8 | 92.4 | 83.0 | 92.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **72.8 |  |  |  |
| 12 | Ястребино | 4.3 | 69.0 | 42.0 | 23.8 | 1.4 | 59.9 | 42.8 | 32.1 | 62.8 |
| 13 | Съединение | 1.6 | 25.2 | 9.7 | 3.1 | 3.5 | 25.2 | 6.0 | 6.0 | 12.8 |
| 14 | Бели Лом | 1.2 | 12.4 | 8.3 | 3.1* | 3.5 | 10.4 | 14.7 | 12.5 | 25.5 |
| 15 | Тича | 21.2 | 409.0 | 158.9 | 61.6 | 14.9 | 416.0 | 276.3 | 269.3 | 311.8 |
| 16 | Г.Трайков | 17.5 | 411.4 | 170.7 | 42.0 | 7.0 | 374.2 | 282.5 | 245.3 | 329.0 |
| 17 | Камчия | 24.4 | 385.2 | 170.4 | 56.0 | 20.6 | 378.4 | 235.2 | 203.8 | 233.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | **244.0 |  |  |  |
| 18 | Порой | 1.8 | 26.6 | 22.2 | 12.5* | 1.8 | 19.8 | 23.9 | 18.8 | 45.2 |
| 19 | Ахелой | 0.5 | 5.2 | 7.8 | 4.7* | 0.6 | 6.4 | 9.5 | 10.7 | 12.6 |
| 20 | Ясна поляна | 0.3 | 14.6 | 14.7 | 3.6 | 0.8 | 11.4 | 26.9 | 24.3 | 35.3 |
| 21 | Копринка | 17.5 | 455.2 | 251.0 | 124.9 | 28.7 | 425.4 **52.9 | 112.4 | 83.1 | 142.2 |
| 22 | Жребчево | 32.1 | 573.2 | 323.0 | 139.0 | 26.6 | 502.0 | 303.1 | 220.3 | 400.0 |
| 23 | М.Шарково | 0.8 | 15.1 | 27.5 | 7.0 | 0.3 | 11.9 | 35.6 | 32.1 | 50.0 |
| 24 | Асеновец | 1.9 | 23.0 | 35.2 | 12.5 | 1.6 | 14.5 | 23.6 | 17.7 | 28.2 |
| 25 | Белмекен-Чаира | 8.4 | 226.9 | 226.5 | 145.9 | 18.0 | 201.5 | 132.2 | 114.5 | 149.5 |
| 26 | Тополница | 17.7 | 600.6 | 236.0 | 120.0 | 18.1 | 536.5 | 112.9 | 42.2 | 137.1 |
| 27 | Домлян | 0.2 | 32.0 | 20.0 | 6.8 | 0.9 | 21.9 | 16.8 | 6.1 | 26.8 |
| 28 | Пясъчник | 2.8 | 49.6 | 30.1 | 10.2 | 1.4 | 13.4 | 117.9 | 80.4 | 211.4 |
| 29 | Г.Беглик | 6.5 | 172.4 | 131.3 | 77.6 | 2.2 | 165.6 | 70.9 | 59.7 | 86.1 |
| 30 | Батак | 5.7 | 286.2 | 249.6 | 146.8 | 11.6 | 239.2 | 295.6 | 245.2 | 310.0 |
| 31 | Доспат | 7.5 | 239.3 | 186.7 | 109.1 | 17.7 | 263.3 | 380.9 | 395.9 | 446.4 |
| 32 | Въча | 38.4 | 859.1 | 561.7 | 343.1 | 46.7 | 877.4 | 201.0 | 198.4 | 226.1 |
| 33 | Тракиец | 0.5 | 10.6 | 37.8 | 19.3* | 1.8 | 20.3 | 72.9 | 52.4 | 114.0 |
| 34 | Боровица | 2.1 | 41.9 | 44.5 | 18.0 | 1.9 | 41.6 | 27.3 | 23.6 | 27.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | **29.7 |  |  |  |
| 35 | Кърджали | 49.2 | 1110.6 | 767.9 | 362.3 | 31.2 | 1257.0 | 311.8 | 344.0 | 497.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **0,2 |  |  |  |
| 36 | Ст.кладенец | 71.2 | 2001.8 | 1532.9 | 843.8 | 91.7 | 2039.2 | 339.2 | 312.0 | 387.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | **487,3 |  |  |  |
| 37 | Ивайловград | 127.8 | 2573.4 | 1961.0 | 1073.4 | 123.0 | 22498.3 | 125.1 | 130.0 | 156.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | **370,2 |  |  |  |
| 38 | Студена | 0.9 | 87.0 | 50.7 | 24.4 | 2.2 | 33.8 **4.5 | 20.7 | 16.1 | 25.2 |
| 39 | Пчелина | 8.6 | 154.2 | 137.1 | 70.4 | 8.6 | 154.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
| 40 | Дяково | 0.2 | 14.1 | 32.8 | 23.3 | 0.9 | 13.3 | 29.6 | 29.0 | 35,0 |
|  | Общо: |  |  |  |  |  |  | 5009.1 | 4490 | 6386.3 |

* притокът е за година с обезпеченост 75%                  ** прелели води