## обща
РЕГИСТЪР
на ресурсите на минералните води - изключителна държавна собственост по находища и водовземни съоръжения
№ по приложение № 2 към чл.14, т.2 от ЗВ | Находище на минерална вода (землище на населено място) | Температура | Утвърдени експлоатационни ресурси на находището | Разпределение на експлоатационнте |  |  | Експлоатационни |  |  | Кота | Кота | Кота | Допустимо | Допустима | Допустима | Водовземни съоръжения | Технически възможен дебит на водовземното съоръжение
|  |  |  | ресурси по категории |  |  | ресурси от хидрогеотермална |  |  | ДВН | СВН | ПВН | понижение | кота на динамичното | дълбочина на
[7 empty] | енергия | [6 empty] | водно ниво | водното ниво
|  |  |  | Qер1 | Qер2 | Qер3 | Q | ΔТ | Gлекс |  |  |  | Sдоп
|  | t C | л/сек | л/сек | л/сек | л/сек | (л/сек) | (0С) | (kJ/s) | м | м | м | м | м | м |  | л/сек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Айтос, предоставено за ползване и управление на община Айтос | 42.5 | 4.2 | 1.8 | 2.4 |  | 4.2 | 27.5 | 484 |  |  |  | 37.5 | до кота 33,35 |  | Сондаж №Б-18 | 4.2
2 | Баните /област Смолян/, предоставено за ползване и управление на община Баните | 42 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 27 | 678.78 |  | 683.62 |  | 3.5 | Помпажно до кота 680,12 |  | Сондаж №3хг | 6
3 | Банкя | 29.3 | участък "Банкя-Иваняне"
|  |  | 11.1 | 4.44 | 6.66 |  | 11.1 | 15 | 697.6 |  |  | 601(+ 5,00 от к.т.) | 25,00 от кота ПВН | 576 | 20,0 от кота терен | Сондаж ТК №1 "Иваняне" | 11.1
|  | 38 | участък "Банкя" | 10.02 | 14.98 | 0.28 | 1.26 | 23 | 121.4 |  |  | от 647,52 до 645,85* | 0.13 | до кота 645,72 |  | Сондаж №2хг | 1.26
|  | 36 | 25 |  |  |  | 3.92 | 21 | 345 |  |  | от 647,26 до 645,43* | 0.8 | до кота 644,63 |  | Сондаж №3хг | 3.92
|  | 35.8 |  |  |  |  | 10.05 | 20.8 | 875.9 |  |  |  |  | самоизлив на кота 641,51 |  | КЕИ"Бански каптаж" | 10.05
|  | 36.3 |  |  |  |  | 9.1 | 21.3 | 812.1 |  |  |  |  | самоизлив на кота 641,18 |  | Сондаж №1ВКП | 9.1
|  | 23 |  |  |  |  | 0.66 | 8 | 22.1 |  | 29.59 |  | 26 | 598.56 | 55.59 | Сондаж "Банкя палас" | 0.66
4 | Баня /Панагюрище/, предоставено на община Панагюрище за ползване и управление | 39 | 18.83 | 7.53 | 11.3 |  | 1.43 | 24 | 143.8 |  |  |  |  | самоизлив на кота 449,35 |  | КЕИ №1"Банчето" | 1.43
|  | 41 |  |  |  |  | 12.9 | 26 | 1405 |  |  |  |  | самоизлив на кота 449,35 |  | КЕИ №2-6"Топла вода" | 12.9
|  | 43.4 |  |  |  |  | 4.5 | 28.4 | 535.5 |  | 2,95 под к.т. |  | 0.66 | помпажно до кота 449,35 | 3.61 | Сондаж №2"Наклонен" | 4.5
5 | Баня /Карлово/, предоставено на община Карлово за ползване и управление | 49.5 | 35.31 | 22.79 | 12.52 | 9.8 | 12.85 | 34.5 | 1857.5 |  |  |  |  | самоизлив на кота 278,95 |  | КЕИ "Ц. кап" + Сондаж №1 Кокалче | 12.85
|  | 41 |  |  |  |  | 1.75 | 26 | 190.7 |  |  |  |  | самоизлив на кота 276,99 |  | КЕИ"Женско банче" | 1.75
|  | 40 |  |  |  |  | 0.72 | 25 | 75.4 |  |  |  |  | самоизлив на кота 276,99 |  | КЕИ"Мъжко банче" | 0.72
|  | 28 |  |  |  |  | 3.22 | 13 | 175.4 |  | 278.26 |  | 3.5 | помпажно до кота 274,76 | 4.8 | Сондаж "В" | 3.22
|  | 30 |  |  |  |  | 7.28 | 15 | 457.6 |  | 280.51 |  | 4 | помпажно до кота 276,51 | 4.8 | Сондаж "Г" | 7.28
|  | 48 |  |  |  |  | 7.09 | 33 | 980.3 |  | 281.36 |  | 4.5 | помпажно до кота 276,86 | 4.05 | Сондаж "Бълг.роза" | 7.09
|  | 42 |  |  |  |  | 2.4 | 27 | 271.5 |  | 277.56 |  | 2.5 | помпажно до кота 275,06 | 1.7 | Сондаж "А" | 2.4
6 | Баня/Нова Загора/, предоставено на община Нова Загора за ползване и управление | 56.6 | 12.11 | 5.19 | 6.92 | 5.19 | 4.24 | 41.6 | 739 |  | 210.27 |  | 3.34 | до кота 206,93 |  | КЕИ №1 | 4.24
|  | 57.7 |  |  |  |  | 7.35 | 42.7 | 1315 |  |  |  |  | до кота 210,01 |  | КЕИ №2 | 7.35
|  | 44.6 |  |  |  |  | 0.52 | 29.6 | 64.5 |  |  |  |  | до кота 210,23 |  | Сондаж №1хг | 0.52
7 | Беденски бани, предоставено на община Девин за ползване и управление | 76 | 9.3 | 3.72 | 5.58 | [8 empty] | самоизлив на кота 844,60 |  | Шахтов кладенец | 4.5
|  | 74.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 844,60 |  | Сондаж №3а | 2.3
|  | 75 | [11 empty] | самоизлив на кота 844,60 |  | Сондаж №4 | 2.5
8 | Белово, предоставено на община Белово за ползване и управление | 22.8 | 29.05 | 12.45 | 16.6 | 12.45 | 5.67 | 7.8 | 185.3 |  | 273.14 |  | 1.4 | 271.77 |  | Сондаж №3"Белово" | 5.67
|  | 22.8 |  |  |  |  | 21.7 | 7.8 | 709.2 |  | 271.77 |  |  | 271.77 |  | КЕИ "Топлата вода-открит" | 21.7
|  | 22.8 |  |  |  |  | 1.68 | 7.8 | 54.9 |  | 273.04 |  | 0.7 | 272.34 |  | КЕИ"Топлата вода-закрит" | 1.68
9 | Белчински бани | 35-40,7 | 10.74 | 4.3 | 6.44 |  | 10.74 | 23 | 1035 |  | 906.08 |  | 9.63 | помпажно до кота 896,45 | 3 под кота устие | Сондаж №1хг | 10.23
[11 empty] | 900.41 |  | 6 | помпажно до кота 894,41 | 6.65 | КЕИ"Белчински бани" | 0.51
10 | Благоевград, предоставено на община Благоевград за ползване и управление | 55 | 13.5 | 2.88 | 4.32 |  | 7.2 | 40 | 1207 |  |  |  |  | самоизлив на кота 411,05 |  | Сондаж №1ВКП | 7.2
|  | 55 |  | 0.12 | 0.18 |  | 0.3 | 40 | 50 |  |  |  |  | самоизлив на кота 413,50 |  | Сондаж №15Б хг | 0.3
|  | 54 |  | 2.4 | 3.6 |  | 6 | 39 | 980 |  |  |  |  | самоизлив на кота 411,05 |  | КЕИ | 6
11 | Благоевград - р.Струма, предоставено на община Благоевград за ползване и управление | 57.8 | 6.3 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 1.5 | 42.8 | 269 |  | 0.15 |  | 3 | 320.55 | 3.15 | Сондаж №1хг | 1.5
|  | 63 |  |  |  |  | 4.8 | 48 | 965.3 |  | +0,15 от кота устие |  | 2.5 | 320.28 | 2.35 | Сондаж №14хг | 4.8
12 | Брацигово, предоставено на община Брацигово за ползване и управление | 25.5 | 1.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.5 |  |  |  |  | 384.86 | 0.65 | 384.21 |  | Сондаж №2 | 0.5
|  | 21.3 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 385.4 | 4,20/3,50м. до кота м.т/ | 381.2 |  | Сондаж №5 | 1.25
13 | Бургаски минерални бани, предоставено на община Бургас за ползване и управление | 41.2 | 16.45 | 7.05 | 9.04 | 7.05 | 14.35 | 26.2 | 1575.31 |  | 25.1 |  | 1.6 | 23.5 | 11.3 | Сондаж №Б-191 | 14.35
|  | 33 |  |  |  |  | 2.1 | 16 | 140.74 |  | 23.85 |  | 41,5 от кота СВН | 17.66 | 40м. от кота терен | Сондаж №Б-165 | 2.1
14 | Бързия | 32 | 18 | 7.2 | 10.8 | [8 empty] | самоизлив 72 м до кота устие |  | Сондаж №1 | 14
15 | Варвара, предоставено на община Септември за ползване и управление | 42.2 | 17.58 | 7.53 | 10.05 | 7.53 | 0.8 | 50 | 3683 |  |  |  |  | самоизлив на кота 354,44 |  | КЕИ №1"Варвара" | 0.8
|  | 47.5 |  |  |  |  | 0.72 | [6 empty] | изливане на кота 360,12 |  | КЕИ №2 "Ветр. Дол" | 0.72
|  | 87.3 |  |  |  |  | 3.04 | [6 empty] | самоизлив на кота 356,33 |  | Сондаж №3 | 3.04
|  | 76.5 |  |  |  |  | 4.24 | [6 empty] | самоизлив на кота 352,17 |  | Сондаж №4 | 4.24
|  | 71.2 |  |  |  |  | 1.36 | [6 empty] | самоизлив на кота 354,63 |  | Сондяж №5 | 1.36
|  | 73.1 |  |  |  |  | 1.06 | [6 empty] | самоизлив на кота 356,51 |  | Сондаж №.6 | 1.06
16 | Велинград-Каменица, предоставено на община Велинград за ползване и управление | 61 | 29.32 | 11.73 | 17.59 |  | 1.8 | 46 | 346.9 |  |  |  |  | самоизлив на кота 764,50 |  | КЕИ №7"Сярна баня" | 1.8
|  | 84.5 |  |  |  |  | 5.4 | 69.5 | 1572.5 |  |  |  |  | самоизлив на кота 764,67 |  | Сондаж №5"Сярна баня" | 5.4
|  | 87.7 |  |  |  |  | 6.38 | 72.7 | 1943.4 |  |  |  |  | самоизлив на кота 771,84 |  | Сондаж №3"Мизинка" | 6.38
|  | 88.8 |  |  |  |  | 13.74 | 73.8 | 4248.7 |  |  |  |  | самоизлив на кота 768,10 |  | Сондаж №4"Власа" | 13.74
|  | 60.1 |  |  |  |  | 2 | 45.1 | 377.9 |  |  |  |  | самоизлив на кота 768,80 |  | КЕИ "Власа" | 2
17 | Велинград-Лъджене | 34.5 | 36.23 | 14.49 | 21.74 |  |  |  | 5696.76 |  |  |  |  | самоизлив на кота 749,20 |  | КЕИ"К-6" | 0.22
|  | 37.8 | [11 empty] | самоизлив на кота 749,50 |  | КЕИ" К-7" | 0.37
|  | 38.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 749,10 |  | КЕИ"К-9" | 0.18
|  | 25.2 | [11 empty] | самоизлив на кота 748,50 |  | КЕИ"К-11" | 0.02
|  | 43.8 | [11 empty] | самоизлив на кота 747,50 |  | КЕИ"К-14" | 0.15
|  | 40.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 747,30 |  | КЕИ"К-15" | 0.11
|  | 27.7 | [11 empty] | самоизлив на кота 747,30 |  | КЕИ"К-16" | 0.02
|  | 47.9 | [11 empty] | самоизлив на кота 744,00 |  | КЕИ"К-18" | 0.75
|  | 53 | [11 empty] | самоизлив на кота 743,89 |  | КЕИ"К-19" | 8.93
|  | 51.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 743,90 |  | КЕИ"К-21" | 0.43
|  | 57.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 746,70 |  | КЕИ"К-28" и КЕИ "К-29" | 1.56
|  | 34.8 | [11 empty] | самоизлив на кота 752,70 |  | Сондаж №1ВКП + КЕИ "К-8" Вельова баня | 0.36
|  | 45.2 | [11 empty] | самоизлив на кота 749,25 |  | Сондаж №2ВКП "Вельова баня" | 1.19
|  | 48.7 | [11 empty] | самоизлив на кота 751,57 |  | Сондаж №7КГ "Вельова баня" | 6.68
|  | 43 | [11 empty] | самоизлив на кота 746,55 |  | Сондаж №6ВКП "Вельова баня" | 0.5
|  | 61.6 | [11 empty] | самоизлив на кота 749,30 |  | Сондаж №7ВКП "Кремъчна баня" | 8.24
|  | 50.2 | [11 empty] | самоизлив на кота 735,24 |  | Сондаж №8КГ "Топилата" | 6.4
|  | 47.2 | [11 empty] | самоизлив на кота 735,24 |  | Сондаж №9 "Кентавър" | 0.12
18 | Велинград-Чепино | 47.5 | 55.65 | 22.26 | 33.39 |  | 55.65 | 27.5 | 6412.27 |  |  |  |  | самоизлив на кота 775,50 |  | Хидравличен каптаж "Чепино" (включващ водовземни съоръжения Сондаж №1, Сондаж №2, Сондаж №3, Сондаж №4, КЕИ №1 "Стар каптаж" + КЕИ №2 "Нов каптаж") | 47.95
|  | 37.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 780,64 |  | Сондаж №5"Гор.пункт" | 7.7
19 | Вонеща вода | 12.8 | 5.32 | 2.28 | 3.04 | 2.28 | [7 empty] | изливане на кота 336,45 |  | КЕИ "Вонеща вода" | 2.52
|  | 13.3 | [8 empty] | 344.48 |  | 4.28 | помпажно до кота 340,2 |  | Сондаж №Л-51а | 2.8
20 | Вършец | 37.5 | 14.11 | 6.05 | 8.06 | 6.05 | 0.55 | 22.5 | 51.85 |  | 398.41 |  |  | 392.83 |  | Сондаж №2 | 0.55
|  | 37.7 |  |  |  |  | 5.47 | 22.7 | 520.27 |  | 398.22 |  |  | 392.83 |  | Сондаж №3 | 5.47
|  | 36.3 |  |  |  |  | 8.09 | 21.3 | 722 |  | 398.73 |  |  | 392.83 |  | Сондаж №4 | 8.09
21 | Гулиина баня, предоставено на община Разлог за ползване и управление | 53 | 59.73 | 23.89 | 35.84 |  | Ʃ 59,73 | 27,50-43,00 | Ʃ 8822 |  | 794.85 |  | 3 | самоизлив до кота 791,85 |  | Сондаж №2 | 3.28
|  | 56.4 | [11 empty] | самоизлив до кота 790,15 |  | Сондаж №4 + КЕИ №.6 | 7.5
|  | 58 | [8 empty] | 800.29 |  | 3.5 | самоизлив до кота 796,79 |  | Сондаж №6 | 14
|  | 57.7 | [8 empty] | 800.62 |  | 5.3 | помпажно до кота 795,32 |  | Сондаж №7 | 6.85
|  | 55.2 | [8 empty] | 804.19 |  | 6 | самоизлив до кота 798,19 |  | Сондаж №1хг | 18
|  | 56.3 | [11 empty] | изливане на кота 794,46 |  | КЕИ №4 + КЕИ №5 | 6.75
|  | 48.6 | [8 empty] | 791.8 |  | 0.65 | помпажно до кота 791,15 |  | КЕИ №8 | 1.75
|  | 43.5 | [11 empty] | изливане на кота 791,91 |  | Извор №4 | 0.5
КЕИ №1
|  | 42.5 | [11 empty] | изливане на кота 798,91 |  | КЕИ №2 "Благата вода" | 0.1
|  | 53.3 | [11 empty] | изливане на кота 788,31 |  | КЕИ №7 | 0.5
|  | 55.3 | [11 empty] | самоизлив на кота 798,38 |  | Сондаж №3 | 0.5
22 | Девин | 41.7 | 21.6 | 10.8 | 10.8 | 5.4 | 21.6 | 27.23 | 2464.42 |  |  | 767.5 | 23 | самоизлив до кота 744,50 |  | Сондаж №3 | 3.6
|  | 42.8 | [9 empty] | 787.82 | 26 | самоизлив до кота 761,82 |  | Сондаж №5 | 14
|  | 42.2 | [9 empty] | 773.5 | 10 | самоизлив до кота 763,50 |  | Сондаж №6 | 4
23 | Джебел, предоставено на община Джебел за ползване и управление | 33 | 6.58 | 2.82 | 3.76 | 2.82 | 6.58 | 15 | 413.55 |  | 18 |  | 18 | самоизлив на кота 323,61 | 306 | Сондаж №3 | 6.58
24 | Добринище, предоставено на община Банско за ползване и управление | 40.3 | 15.36 | 6.3 | 9.06 | 2.4 | Ʃ15,36 | 16,8-28,5 | Ʃ1609 |  |  |  |  | самоизлив на кота 824,39 |  | КЕИ №2"Банята" | 3.77
|  | 40.3 | [11 empty] | самоизлив на кота 823,65 |  | КЕИ №3"Пералнята" | 0.95
|  | 40.3 | [11 empty] | самоизлив на кота 825,73 |  | Сондаж №2"Банята" | 5.6
|  | 43.5 | [11 empty] | самоизлив на кота 819,00 |  | Сондаж №3"Плажа" | 1.92
|  | 39.7 | [11 empty] | самоизлив на кота 813,89 |  | КЕИ №4 "Аджитско миро" | 0.33
|  | 39.6 | [11 empty] | самоизлив на кота 813,50 |  | КЕИ № 6 Второ миро-запад | 0.4
|  | 39.6 | [11 empty] | самоизлив на кота 814,03 |  | КЕИ № 6 Второ миро-изток | 0.16
|  | 38.4 | [11 empty] | самоизлив на кота 809,28 |  | КЕИ №7"Тепавицата" | 1.35
|  | 31.8 | [11 empty] | самоизлив на кота 788,06 |  | Извор №9"Римска баня" | 0.88
25 | Долна баня, предоставено на община Долна баня за ползване и управление | 59,7-62,90 | 12.68 | 5.07 | 7.61 |  | 4.23 | 47.9 | 848.97 |  | 625.7 |  | 11.36 | самоизлив на кота 614,34 |  | Сондаж №1хг | 4.23
[7 empty] | 8.45 | 44.7 | 1582.63 |  | 325.77 |  | 16.23 | самоизлив на кота 609,54 |  | Сондаж №13хг | 8.45
[7 empty] | 2.74 | 40.4 | 463.81 |  | 609.49 |  | 4.59 | помпажно до кота 604,90 |  | КЕИ "Долна Баня"* | 2.74
*технически възможен дебит на КЕИ „Долна баня“ не е включен в общия за находището експлоатационен ресурс
26 | Долни Раковец, предоставено на община Радомир за ползване и управление | 29 | 66.85 | 28.65 | 38.2 | 28.65 | 18.55 | 13 | 3641.32 |  |  |  |  | изливане на кота 630,69 |  | КЕИ №1 "Ленена фабрика" | 18.55
|  | 30 |  |  |  |  | 4.76 | [6 empty] | изливане на кота 630,10 |  | КЕИ №2 "Бански каптаж" | 4.76
27 | Драгиново, предоставено на община Велинград за ползване и управление | 78.2 | 10 | 4 | 6 |  | 10 | 63,2-81,25 | 3284.4 |  |  |  |  | Самоизлив |  | Сондаж №1 | 0.83
|  | 90.9 | [11 empty] | Самоизлив |  | Сондаж №2 | 1.22
|  | 96.25 | [11 empty] | Самоизлив |  | Сондаж №5 | 5.95
|  | 96.69 | [11 empty] | Самоизлив |  | Сондаж №13 | 2
28 | Елешница-м.Св.Варвара, предоставено на община Разлог за ползване и управление | 56.2 | 16 | 5.84 | 8.76 |  | 14.6 | 41.2 | 2520 |  |  |  |  | до кота 726,27 |  | Сондаж №1 | 14.6
|  | 38 |  | 0.56 | 0.84 |  | 1.4 | 23 | 135 |  |  |  |  | самоизлив на кота 740,22 |  | Извор "Топилата" | 1.4
29 | Замфирово, предоставено на община Берковица за ползване и управление |  | Не са оценени и утвърдени
30 | Изворище предоставено на община Бургас за ползване и управление | 22.4 | 10.39 | 4.54 | 5.94 | 4.45 | 3.41 | 7.4 | 105.7 |  | 67.99 |  | 5.64 | 62.35 |  | Сондаж №Б-81 | 3.41
|  | 25.5 |  |  |  |  | 6.98 | 10.5 | 307.08 |  | 54.82 |  | 26.64 | 28.18 |  | Сондаж №Б-108 | 6.98
31 | Казичене-Равно поле, с участъци |  | 23.66 | 10.14 | 13.52 | 10.14
Казичене- област София, Столична община
| Долнонеогонски водоносен хоризонт предоставен на Столична община за ползване и управление | 62.3 | 2.54 | 1.09 | 1.45 | 1.09 | 1.97 | 47.3 | 390.43 |  |  | 546 | 2.89 | 543.11 |  | Сондаж №С-21хг "Казичене" | 1.97
|  | 46.7 |  |  |  |  | 0.57 | 31.7 | 75.71 |  |  | 542.77 | 3.25 | 539.52 |  | Сондаж №С-28хг "Казичене" | 0.57
| Триаски водоносен хоризонт предоставен на Столична община за ползване и управление | 78.4 | 2.94 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 2.94 | 63.4 | 781 |  |  | 551.13 | 4.1 | самоизлив на 547,03 |  | Сондаж №R-1хг "Казичене" | 2.94
| Равно поле- Софийска област, община Елин Пелин | 51.6 | 2.98 | 1.28 | 1.7 | 1.28 | 1.96 | 36.6 | 300.57 |  |  | 535.44 | 2.9 | 532.54 |  | Сондаж №С-11в "Равно поле" | 1.96
| Долнонеогонски водоносен хоризонт | 50.7 |  |  |  |  | 1.02 | 35.7 | 151.08 |  |  | 537.53 | 4.5 | 533.03 |  | Сондаж №С-53хг "Равно поле" | 1.02
предоставено на община Елин Пелин за ползване и управление
| Равно поле- Софийска област, община Елин Пелин | 51 | 15.2 | 6.51 | 8.69 | 6.51 | 0.63 | 36 | 111.132 |  |  | 532.01 | 0.4 | 531.61 |  | Сондаж №С-44хг "Равно поле" | 0.63
| Триаски водоносен хоризонт | 58.2 |  |  |  |  | 0.7 | 43.2 | 126.705 |  |  | 535.74 | 3 | 532.74 |  | Сондаж №С-45хг "Равно поле" | 0.7
| предоставено на община Елин Пелин за ползване и управление | 58.6 |  |  |  |  | 10.73 | 43.6 | 1960.1993 |  |  | 537.84 | 34 | 503.84 |  | Сондаж №С-46хг "Равно поле" | 10.73
|  | 57.7 |  |  |  |  | 0.38 | 42.7 | 67.9869 |  |  | 535.04 | 2.3 | 532.74 |  | Сондаж №С-50хг "Равно поле" | 0.38
|  | 54.1 |  |  |  |  | 0.61 | 39.1 | 116.8699 |  |  | 535.68 | 3.15 | 532.53 |  | Сондаж №С-55хг "Равно поле" | 0.61
32 | Каменар, предоставено на община Поморие за ползване и управление | 21.3 | 3.43 | 1.47 | 1.96 | 1.47 | 1.71 | 6.3 | 45.13 |  | 3.66 |  | 10.85 | Помпажно до кота 22,81 | 6,00 от кота м.т. | Сондаж №Б-53 | 1.71
|  | 21.5 |  |  |  |  | 1.72 | 6.5 | 46.84 |  | 21.57 |  | 8.85 | Помпажно до кота 12,72 | 6,00 от кота м.т. | Сондаж №Б-180 | 1.72
33 | Катунци | 27.4 | 2.22 | 0.95 | 1.27 | 0.95 | 1.73 | 12.4 | 89.88 |  |  | 203.73 | 4.5 | самоизлив до кота 199,23 |  | Сондаж №236хг | 1.73
|  | 25.2 |  |  |  |  | 0.49 | 10.2 | 20.94 |  |  | 203.56 | 4.8 | самоизлив до кота 198,76 |  | Сондаж №235хг | 0.49
34 | Кирково, предоставено на община Кирково за ползване и управление | 23.2 | 3.14 | 1.34 | 1.8 | 1.34 | 3.14 | 8.2 | 108 |  | 326,30 от кота устие |  | 2.5 | 323.8 |  | Сондаж №4 | 3.14
35 | Китен | 16 | 0.13 | [7 empty] | 3.48 |  | 0.56 | самоизлив на кота 2,92 |  | Сондаж №Б-6 | 0.13
36 | Костенец, предоставено на община Костенец за ползване и управление | 46.8 | 13.77 | 5.9 | 7.87 | 5.9 | 13.77 | 31.8 | 1834.74 |  |  |  |  | самоизлив на кота 825,42 |  | Сондаж №2хг | 13.77
37 | Красново, предоставено на община Хисаря за ползване и управление | 55 | 5.74 | 2 | 2.67 |  | 4.67 | 40 | 788 |  |  |  | 3.73 | самоизлив до кота 350,90 |  | Сондаж №1 | 4.67
|  | 53.6 |  | 0.46 | 0.61 |  | 1.07 | 38.6 | 173 |  |  |  |  | самоизлив |  | КЕИ"Топлите извори" | 1.07
38 | Крушуна, предоставено на община Летница за ползване и управление | 57.5 | 7.56 | 3.24 | 4.32 | 3.24 | 7.56 | 42.5 | 1346.25 |  | 1.4 |  | 16.1 | -14,70 | 145.2 | Сондаж №Р-1хг | 7.56
39 | Кюстендил, предоставено на община Кюстендил за ползване и управление | 73 | 23.14 | 2.4 | 3.2 |  | 5.6 | 58 | 1360.9 |  |  |  |  | самоизлив на кота 517,98 |  | КЕИ"Стар каптаж" | 5.6
|  | 74.8 |  | 7.52 | 10.02 |  | 17.54 | 59.8 | 4394.9 |  |  |  |  | самоизлив на кота 518,20 |  | Сондаж "БУ" и Сондаж №5 | 17.54
40 | Левуново, предоставено на община Сандански за ползване и управление | 83 | 13.21 | [12 empty] | Сондаж №МС-3 | 12.5
|  | 73 | [13 empty] | Сондаж №5хг | 0.71
41 | Мараш предоставено на община Шумен за ползване и управление | 67 | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 | 52 | 1570 |  |  |  | 8 |  |  | Сондаж №Р-2 (Сондаж №1) | 7.2
42 | Марикостиново, предоставено на община Петрич за ползване и управление | 63 | 11.2 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 8.61 | 48 | 1731.64 |  | 82.02 |  |  | помпажно до кота 77,50 | 2,92 от кота терен | Сондаж №6 | 8.61
|  | 58 |  |  |  |  | 0.35 | 43 | 63.06 |  |  |  |  | изливане на кота 79,60 |  | КЕИ"Бочвата" | 0.35
|  | 38 |  |  |  |  | 2.24 | 23 | 215.87 |  |  |  |  | изливане на кота 77,50 |  | НЕИ"Парилките" | 2.24
43 | Медово,предоставено на община Поморие за ползване и управление | 29.3 | 5.12 | 2.12 | 3 | 1.17 | 5.12 | [6 empty] | до кота 118,43 |  | Сондаж №Б-72 | 2.27
|  | 22.1 | [11 empty] | до кота 120,84 |  | Сондаж №Б-11 | 0.11
|  | 39 | [6 empty] | 275.53 |  | 70.85 |  | 28.3 | помпажно до кота 42,55 | 81м от кота терен | Сондаж №Б-73 | 2.74
44 | Меричлери, предоставено на община Димитровград за ползване и управление | 43 | 5 | 2 | 3 |  | 5 | 28 | 586.6 |  |  | 121.95 |  | помпажно до кота 120,10 | 1.85 | Сондаж №3хг | 5
45 | Михалково | 26 | 3.77 | 1.61 | 2.16 | 1.48 | 2.94 | 9.9 | 122 |  |  | 680.34 | 5,60 от кота ПВН | самоизлив до кота 674,74 |  | Сондаж №1ВКП | 2.94
|  | 26 |  |  |  |  | 0.53 | 8.4 | 18.65 |  |  | 679.22 | 5,20 от кота ПВН | самоизлив до кота 674,02 |  | Сондаж №1аВП | 0.53
|  | 28.5 |  |  |  |  | 0.3 | 2 | 2.51 |  |  | 613.95 | 3,20 от кота ПВН | самоизлив до кота 610,75 |  | Сондаж № 3КГ | 0.3
46 | Момин проход, предоставено на община Костенец за ползване и управление | 64.5 | 14.5 | 5.8 | 8.7 |  | 14.5 | 49.5 | 3007.373 |  |  |  |  | самоизлив на кота 537,0 |  | Каптиран естествен извор | 14.5
47 | Невестино-Барището, община Невестино | 28.6 | 13.7 | 5.48 | 8.22 |  | 13.7 | 13.6 | 780.68 |  |  |  |  | самоизлив на кота устие |  | Сондаж №1хг"Барището" | 13.7
48 | Невестино-Топилата, община Невестино | 23.5 | 29.9 | 11.96 | 17.94 |  | 29.9 | 8.5 | 1064.9 |  |  |  |  | самоизлив на кота устие |  | Сондаж №2хг"Топилата" | 29.9
49 | Нареченски минерални бани, предоставено на община Асеновград за управление и ползване | 28.5 | 2.38 | 0.95 | 1.43 |  | Σ2,38 | 4-13,5 | Σ116 | [5 empty] | изливане на кота 599,00 | КЕИ "Бански каптаж "(Галерията) | 0.75
|  | 28 | [12 empty] | самоизлив на кота 598,43 | Сондаж №5 | 0.8
|  | 21 | [12 empty] | изливане на кота 572,96 | КЕИ "Козлето" | 0.1
|  | 25.5 | [12 empty] | изливане на кота 635,84 | КЕИ "Солено изворче" | 0.4
|  | 25 | [12 empty] | самоизлив на кота 634,50 | Сондаж №4 | 0.2
|  | 19 | [12 empty] | изливане на кота 634,97 | КЕИ "Очно изворче" | 0.13
50 | Обединение, предоставено на община Полски Тръмбеш за управление и ползване | 44.1 | 14.21 | 6.09 | 8.12 | 6.09 | 14.21 | 29.1 | 1732.61 |  | 20.89 |  | 4.24 | 16.65 | 65,74 от кота м.т. | Сондаж №Р-2хг | 14.21
51 | Овощник, предоставено на община Казанлък за ползване и управление | 54 | 16.96 | 7.27 | 9.69 | 7.27 | 0.21 | 39 | 34.32 |  | 328.52 |  | 0.55 | до кота 327,97 |  | Сондаж №12 | 0.21
|  | 45 |  |  |  |  | 0.16 | 30 | 20.11 |  | 327.57 |  | 0.5 | до кота 327,07 |  | Сондаж №14 | 0.16
|  | 64 |  |  |  |  | 1.93 | 49 | 396.25 |  | 333.9 |  | 3.15 | до кота 330,75 |  | Сондаж №К-2 | 1.93
|  | 78 |  |  |  |  | 5.56 | 63 | 1467.2 |  | 346.45 |  | 5.75 | до кота 340,70 |  | Сондаж №К-3 | 5.56
|  | 52 |  |  |  |  | 4.85 | 37 | 751.9 |  | 329.66 |  | 3.72 | до кота 325,94 |  | Сондаж №К-5 | 4.85
|  | 51 |  |  |  |  | 4.25 | 36 | 641 |  | 331.97 |  | 3.97 | до кота 328,00 |  | Сондаж №К-.6 | 4.25
52 | Овча могила, предоставено на община Свищов за ползване и управление | 45 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 30 | 527.94 |  | 19.92 |  | 2.1 | помпажно до кота 17,82 | 60.18 | Сондаж №2хг | 4.2
53 | Огняново-Гърмен, предоставено на община Гърмен за ползване и управление |  | 33.86 | 13.54 | 20.32 |  | 33.86 | 24 | 3405
|  | 39.8 | [8 empty] | 592.03 |  | 5.12 | помпажно до кота 586,91 |  | Сондаж №1ВКП | 6.2
|  | 39 | [11 empty] | самоизлив до кота 590,07 |  | КЕИ"Мъжко миро" | 1.5
|  | 38 | [11 empty] | самоизлив до кота 590,13 |  | КЕИ"Женско миро" | 1
|  | 41 | [8 empty] | 591.46 |  | 1.74 | помпажно до кота 589,72 |  | Сондаж АПК | 1.5
|  | 35.4 | [8 empty] | 587.5 |  | 6.6 | помпажно до кота 580,90 |  | Сондаж "Дeлта бисер" | 2.08
|  | 41.2 | [11 empty] | самоизлив до кота 587,85 |  | Сондаж №3ВКП | 0.88
|  | 41.5 | [8 empty] | 585.07 |  | 2.57 | помпажно до кота 582,50 |  | Сондаж №2ВКП | 2.75
|  | 39 | [8 empty] | 585.12 |  | 1.6 | самоизлив до кота 583,52 |  | КЕИ "Басейн в Средна баня" | 0.3
|  | 39.7 | [11 empty] | самоизлив до кота 578,80 |  | КЕИ "Дървен мост" | 0.32
|  | 41.8 | [11 empty] | самоизлив до кота 583,05 |  | Сондаж "Дом Терзиев-2" | 2
|  | 38.8 | [11 empty] | самоизлив до кота 584,33 |  | Сондаж "ТПК Н. Ушев" | 1.33
|  | 41.8 | [11 empty] | самоизлив до кота 590,40 |  | Сондаж "Виктория 2" | 2
|  | 40.7 | [11 empty] | самоизлив до кота 576,45 |  | Сондаж №4ВКП+КЕИ№13+КЕИ№13а | 6.7
|  | 42.3 | [11 empty] | самоизлив до кота 574,67 |  | КЕИ №17 "Тасков гьол" | 3
|  | 39.4 | [11 empty] | самоизлив до кота 579,98 |  | Сондаж "Вила Шамов" | 1.3
|  | 33.9 | [11 empty] | самоизлив до кота 566,44 |  | Сондаж "Петралийски" | 1
54 | Павел баня | 59.8 | 10.59 | 4.26 | 6.33 | 0.36 | 7.25 | 44.8 | 1361 |  |  |  |  | самоизлив на кота устие 398,51 |  | Сондаж №3 | 7.25
|  | 47.5 |  |  |  |  | 1 | 32.5 | 136 |  |  |  |  | самоизлив на кота устие 398,49 |  | Сондаж №Сз-7 | 1
|  | 60.2 |  |  |  |  | 1.5 | 45.2 | 284 |  |  |  |  | самоизлив на кота устие 400,78 |  | Сондаж №Сз-8 | 1.5
|  | 56.5 |  |  |  |  | 0.84 | 41.5 | 146 |  |  |  |  | самоизлив на кота устие 398,00 |  | Сондаж №Х-19 | 0.84
55 | Песнопой, предоставено на община Калояново за ползване и управление | 42.4 | 8.74 | 0.787 | 1.18 |  | 1.967 | 27.4 | 225.8 |  |  |  |  | самоизлив 250,01 |  | Сондаж №2 | 1.97
|  | 43 |  | 2.708 | 4.062 |  | 6.77 | 28 | 794.3 |  |  |  |  | самоизлив 252,72 |  | Сондаж №3 | 6.77
56 | Поликраище |  | не са оценени и утвърдени
57 | Полски Тръмбеш предоставено за на община Полски Тръмбеш за ползване и управление | 44 | 25.2 | 10.8 | 14.4 | 10.8 | 25.2 | 29 | 3062.05 |  | 16.88 |  | 9.2 | 7.68 | 40.7 | Сондаж №Р-1хг | 25.2
58 | Поляново | 48 | 4.9 | 2.45 | 2.45 | 1.2 |  |  |  |  | +109,2 |  | 15м(при съществуващо оборудване) | самоизлив на кота +94,2 |  | Сондаж №Б-135 | 4.9
59 | Провадия, предоставено на община Провадия за ползване и управление | 24 | 2 | 0.8 | 1.2 |  | 2 | [5 empty] | 12 | до кота 27,00 |  | Сондаж №Р-43 | 2
60 | Пчелински бани | 71.5 | 7.34 | 2.94 | 4.4 |  | 7.34 | 56.5 | 2198.95 |  |  |  |  | самоизлив на кота 632,60 |  | КЕИ(резервно съоръжение сондаж №3хг) | 7.34
61 | Ресен |  | не са оценени и утвърдени
62 | Рударци, предоставено на община Перник за ползване и управление | 27 | 8.85 | 3.79 | 5.06 | 3.79 | 0.75 | 12 | 37.71 |  |  | 788.127 | 1.37 | самоизлив до кота 786,76 м | +1,29 от устие | Сондаж №7 | 0.75
|  | 28 |  |  |  |  | 2.34 | 13 | 127.46 |  |  | 788.18 | 1.52 | самоизлив до кота 786,76 м |  | Сондаж №8 | 2.34
|  | 28.8 |  |  |  |  | 5.76 | 13.8 | 333.05 |  |  | 788.27 | 1.51 | самоизлив до кота 786,76 м | +1,58 от устие | Сондаж №9 | 5.76
63 | Рудник, предоставено на община Бургас за ползване и управление | 20.2 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 5.2 | 45.75 |  | 19.4 |  | 8,83 от кота СВН | 10.57 | 7,5 от кота терен | Сондаж №Б-166 | 2.1
64 | Рупите-м. Кожух,предоставено на община Петрич за ползване и управление | 73.5 | 25 | 10 | 15 |  | 15 | 58.5 | 3676.73 |  |  |  |  | самоизлив на кота 85,23 |  | Сондаж №1ВКП | 15
|  | 74.5 |  |  |  |  | 10 | 59.5 | 2493.05 |  |  |  |  | самоизлив на кота 85,25 |  | Сондаж №2хг | 10
Сондаж №2ВКП
65 | Ръжена |  | не са оценени и утвърдени
66 | Сандански | 72 | 21.7 | 8.68 | 13.02 |  | 8.3 | 57 | 1982.3 |  | 254.49 |  | 9.34 | 246.15 |  | Сондаж №1хг | 8.3
|  | 81 |  |  |  |  | 7.3 | 66 | 2018.7 |  |  |  |  | самоизлив на кота 236,50 |  | Сондаж №6 | 7.3
|  | 82 |  |  |  |  | 6.1 | 67 | 1712.4 |  |  |  |  | самоизлив на кота 230,30 |  | КЕИ №8 | 6.1
67 | Сапарева баня, предоставено на община Сапарева баня за ползване и управление | 98 | 18.12 | 7.25 | 10.87 |  | 17 | 83 | 6099.8 |  | 750.43 |  | 12 | самоизлив до кота 738,43 |  | Сондаж №1хг | 17
|  | 55 |  |  |  |  | 1.12 | 40 | [5 empty] | изливане на кота 738,44 |  | КЕИ "Галерията" | 1.12
68 | Свищов предоставено на община Свищов за ползване и управление | 48 | 13.2 | 5.66 | 7.54 | 5.66 | 2 | 33 | 276.54 |  |  | 22.98 | 2.75 | самоизлив до кота 20,23 |  | Сондаж №Р-1хг | 2
|  | 40 |  |  |  |  | 11.2 | 25 | 1173.2 |  |  | 20.28 | 2.77 | помпажно до кота 17,50 |  | Сондаж №Р-4хг | 11.2
69 | Симеоновград |  | не са оценени и утвърдени
70 | Симитли | 58.5 | 18.38 | 6.36 | 12.02 | 3.74 | 0.33 | 43.5 | 60.15 |  |  | 290.41 | 6.6 | помпажно до кота 283,81 | 6 | Сондаж №1хг | 0.33
|  | 49 |  |  |  |  | 0.35 | 34 | 49.86 |  |  | 290.98 | 7.05 | помпажно до кота 283,93 | 12.45 | Сондаж №5 | 0.35
|  | 62.5 |  |  |  |  | 2.64 | 47.5 | 525.43 |  |  | 293.86 | 5 | самоизлив до кота 288,86 |  | Сондаж №6 | 2.64
|  | 49.9 |  |  |  |  | 1 | 34.9 | 146.23 |  |  | 289.67 | 5.38 | помпажно до кота 284,29 | 5 | Сондаж №7 | 1
|  | 60.6 |  |  |  |  | 13.24 | 45.6 | 2530 |  |  | 294.33 | 9.18 | самоизлив до кота 285,15 |  | Сондаж №8 | 13.24
|  | 53.1 |  |  |  |  | 0.54 | 38.1 | 86.21 |  |  | 291.71 | 4.75 | помпажно до кота 286,96 | 4.5 | Сондаж №14 | 0.54
|  | 55 |  |  |  |  | 0.28 | 40 | 46.93 |  |  | 292.31 | 4.61 | помпажно до кота 287,70 | 4.5 | Сондаж №18 | 0.28
71 | Слатина, предоставено на община Берковица за ползване и управление | 27 | 2.45 | 1.05 | 1.4 | 1.05 | 2.45 | 12 | 123.2 |  |  | 386(+9,5 от к.т.) | 9,5 от кота ПВН | самоизлив до кота 376,5 |  | Сондаж №3хг | 2.45
72 | Сливенски минерални бани, предоставено на община Сливен за ползване и управление | 47.2 | 12.3 | 4.92 | 7.38 |  | 12.3 | 31,7-32,2 | 1645.75 |  |  |  | 8 | самоизлив до кота 166,72 |  | Сондаж №2"Наклонен" + Сондаж №3 | 5.74
|  | 46.7 | [10 empty] | 10 | самоизлив до кота 163,40 |  | Сондаж №22 | 6.56
73 | Слънчев бряг | 33 | 3.91 | 1.68 | 2.23 | 1.68 | 0.81 | 18 | 61.1 |  |  | 28.94 | 33.42 | помпажно до кота - 4,48 |  | Сондаж №Б-1 | 0.81
|  | 28 |  |  |  |  | 3.1 | 13 | 168.86 |  |  | 27.85 | 26.27 | самоизлив до кота +1,58 |  | Сондаж №Б-76 | 3.1
74 | София -Баталова воденица, предоставено на Столична община за ползване и управление | 43 | 6.3 | 2.52 | 3.78 |  | 6.3 | 28 | 739.12 |  |  | 531.12 | 2.2 | помпажно до кота 528,92 | 20.5 | Сондаж №6хг | 6.3
75 | София-Горна баня | 32 | 8.54 | 0.912 | 0.608 | [8 empty] | самоизлив на кота 661,50 |  | Сондаж №3 | 1.52
|  | 41 |  | 3.444 | 2.296 | [7 empty] | 4.5 | самоизлив до кота 681,36 |  | Сондаж №4 | 5.74
|  | 19 |  | 0.48 | 0.32 | [8 empty] | самоизлив на кота 662,00 |  | КЕИ"Домус дере" | 0.8
|  | 22 |  | 0.288 | 0.192 | [8 empty] | самоизлив на кота 643,00 |  | КЕИ "Хазната" | 0.48
76 | София-Железница,предоставено на Столична община за ползване и управление | 30.9 | 5.18 | 2.22 | 2.96 | 4.24 | 2.56 | 16 | 347.26 |  |  |  |  | самоизлив на кота 895,14 |  | Сондаж №1хг | 2.56
|  | 29.8 |  |  |  |  | 0.52 | [6 empty] | самоизлив на кота 895,22 |  | Сондаж №2хг | 0.52
|  | 32.1 |  |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | самоизлив на кота 894,19 |  | КЕИ №1 "Горен" | 0.63
|  | 31.9 |  |  |  |  | 1.47 | [6 empty] | самоизлив на кота 892,00 |  | КЕИ №2 "Баня" | 1.47
77 | София -Княжево | 23.5 | 5.7 |  |  |  | 1.2 | 8.5 | 42.74 |  |  | 645.87 | 3.51 | самоизлив до кота 642,36 |  | Сондаж №1ВКП | 1.2
|  | 28.5 |  |  |  |  | 0.49 | 13.5 | 27.72 |  |  | 647.13 | 2.92 | самоизлив до кота 644,21 |  | Сондаж №3ВКП | 0.49
|  | 36.5 |  |  |  |  | 0.8 | 21.5 | 72.1 |  |  | 664.61 | 5.31 | самоизлив до кота 659,30 |  | Сондаж №1хг | 0.8
|  | 32.5 |  |  |  |  | 0.83 | 17.5 | 60.86 |  |  | 653.52 | 3.4 | самоизлив до кота 650,42 |  | Сондаж №6хг | 0.83
|  | 21.2 |  |  |  |  | 0.66 | 6.2 | 17.15 |  |  | 682.15 | 70.13 | самоизлив до кота 612,02 |  | Сондаж"Кн.фабрика" | 0.66
|  | 31.4 |  |  |  |  | 1.72 | 16.4 | 118.2 |  |  |  |  | самоизлив до кота 642,89 |  | КЕИ"Бански капт." | 1.72
78 | София -Лозенец, предоставено на Столична община за ползване и управление | 38.5 | 2.24 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 2.24 | 23.5 | 220.6 |  | 20.36 |  |  | помпажно до кота 511,20 | 37 | Сондаж №34хг | 2.24
79 | София - Надежда, предоставено на Столична община за ползване и управление | 54 | 4 | 1.71 | 2.28 | 1.71 | 4 | 39 | 654 |  | 526.52 |  | 25.33 | помпажно до 500,29 | 31.82 | Сондаж № 6хг | 4
80 | София - Овча купел, предоставено на Столична община за ползване и управление | 31.5 | 4.97 | 2.13 | 2.84 | 2.13 | 4.97 | 16.5 | 344 |  |  |  | 3,50 от кота ПВН(кота ПВН ⁺0,40м) | 583.58 |  | Сондаж №1хг | 4.97
[14 empty] | самоизлив |  | Сондаж №МС-1ВКП
81 | София - Панчарево,предоставено на Столична община за ползване и управление | 39.5 | 13.5 | 5.4 | 8.1 |  | 4.1 | 24.5 | 421 |  |  |  |  | 581.67 |  | КЕИ"Гъбата" | 4.1
|  | 48.6 |  |  |  |  | 9.4 | 33.6 | 1323 |  |  |  |  | 599.15 |  | КЕИ"Тунела" | 9.4
82 | София - Свобода,предоставено на Столична община за ползване и управление | 48.2 | 2.23 | 0.96 | 1.27 | 0.96 | 1.8 | 33.2 | 250.4 |  | 527.44 |  | 10.32 | помпажно до кота 517,12 | 8,47 от кота терен | Сондаж №4хг | 1.8
|  | 48.2 |  |  |  |  | 0.43 | 33.2 | 59.8 |  | 523.66 |  | 10.27 | помпажно до кота 513,39 | 0.43 | Сондаж №5хг | 0.43
83 | София - Център, предоставено на Столична община за ползване и управление | 48 | 20 | 8 | 12 |  | 12 | 33 | 1659 |  |  |  |  | изливане на кота 532,30 | 7,70 от терена | Каптиран естествен извор | 12
|  | 48 |  |  |  |  | 8 | 33 | 1106 |  | 531,85 от кота м.т. |  | 2.2 | помпажно до кота 529,65 | 10,35 от кота м.т. | Сондаж №3хг* | 8
84 | Старозагорски минерални бани,предоставено на община Стара Загора за ползване и управление | 33.6 | 14.6 | 6.26 | 8.34 | 6.26 | 4.97 | 18.6 | 387.33 |  |  |  |  | изливане на кота 367,20 |  | КЕИ №1,КЕИ №2 и КЕИ №3 | 4.97
|  | 30.8 |  |  |  |  | 5.63 | 15.8 | 372.71 |  |  |  |  | самоизлив на кота 367,99 |  | Сондаж №2 | 5.63
|  | 43 |  |  |  |  | 4 | 28 | 469.3 |  |  |  |  | самоизлив на кота 366,00 |  | Сондаж №6 | 4
85 | Стефан Караджово,предоставено на община Болярово за ползване и управление | 20.8 | 6.01 | 2.4 | 3.61 |  | 1.42 | 5.8 | 34.51 |  |  |  |  | 219.79 | 0,51 под к.т. | КЕИ"Ичме" | 1.42
|  | 20.8 |  |  |  |  | 2.05 | 5.8 | 49.82 |  |  | 221,13(+0,78 над к.т.) | 0,78 от кота ПВН | 220.35 |  | Сондаж № Я-33 | 2.05
|  | 21 |  |  |  |  | 2.54 | 6 | 63.86 |  |  | 224.8 | 1.08 | 223.72 | до 2,20 под к.т. | Сондаж №Я-32А | 2.54
86 | Стралджа, предоставено на община Стралджа за ползване и управление | 39 | 7.61 | 3.04 | 4.57 | 0.2 | 1.14 | 24 | 114.64 |  |  |  |  | самоизлив на кота 148,93 |  | Сондаж №Я-2 | 1.14
|  | 59.2 |  |  |  |  | 0.33 | 44.2 | 61.11 | 1,10м над к.т. |  |  |  | самоизлив на кота 146,74 |  | Сондаж №Я-12 | 0.33
|  | 80 |  |  |  |  | 5.64 | 65 | 1536 | 3,05 м над к.т. |  |  |  | самоизлив на кота 147,51 |  | Сондаж №Р-1хг | 5.64
|  | 61 |  |  |  |  | 0.5 | 46 | 96.37 | 0,50 м над к.т. |  |  |  | самоизлив на кота 145,71 |  | Сондаж №Я-50 | 0.5
87 | Стрелча, предоставено на община Стрелча за ползване и управление | 56 | 18.49 | 7.4 | 11.09 |  | 18.49 | 14,4-41 | 2310.19 |  |  | 493.6 | 14 | самоизлив до кота 479,60 |  | Сондаж №1хг | 8.21
|  | 31.4 | [9 empty] | 480.79 | 5.09 | самоизлив до кота 475,70 |  | Сондаж №3ВКП | 5.62
|  | 43.9 | [11 empty] | самоизлив до кота 479,80 |  | Сондаж №2ВКП | 1.5
|  | 44 | [8 empty] | 480.15 |  | 0.54 | помпажно до кота 479,61 |  | КЕИ"Бански каптаж" | 2.31
|  | 29.4 | [11 empty] | изливане до кота 468,73 |  | КЕИ"Банчето" | 0.85
88 | Съдиево, предоставено на община Айтос за ползване и управление | 29 | 11.27 | 3.42 | 4.56 | [8 empty] | самоизлив на кота 120,05 |  | Сондаж №Б-20 | 7.98
|  | 30 |  | 1.41 | 1.88 | [8 empty] | самоизлив на кота 114,45 |  | Сондаж №Б-88 | 3.29
89 | Троян |  | Не са оценени и утвърдени
90 | Търговище-Боаза | 27 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |  |  |  |  | 349.7 |  | 6 | 343.7 |  | Сондаж № 1"Боаза" | 2.1
91 | Харманли | 18.7 | 0.12 | 0.052 | 0.068 | 0.052 | 0.077 |  |  |  |  | 73.99 | 0.87 | самоизлив на кота 73,12 |  | Сондаж №2 | 0.077
|  | 18.7 |  |  |  |  | 0.043 |  |  |  |  | 73.11 | 0.06 | самоизлив на кота 73,05 |  | Сондаж №3 | 0.043
92 | Хасковски минерални бани, предоставено на община Минерални бани за ползване и управление | 55.6 | 42.15 | 16.86 | 25.29 |  | 0.15 | 40.6 | 25.52 |  |  |  |  | изливане на кота 262,08 |  | КЕИ №5 | 0.15
|  | 57 |  |  |  |  | 7 | 42 | 1231.86 |  |  |  | 2.7 | помпажно до кота 260,59 |  | Сондаж №Сн-2ВП | 7
|  | 53.4 |  |  |  |  | 10 | 38.4 | 1608.96 |  |  |  | 2.9 | помпажно до кота 263,30 |  | Сондаж №Сн-3ВП | 10
|  | 57 |  |  |  |  | 25 | 42 | 4399.5 |  |  |  | 2.38 | помпажно до кота 260,79 |  | Сондаж №Сн-4ВП | 25
93 | Хисаря |  | 31.94 | 12.776 | 19.164 |  | 31.94 | 36.65 | 4904.82 | [6 empty] | Западна група
|  | 46.9 | [11 empty] | самоизлив до кота 352,35 |  | Сондаж №5 | 1.73
|  | 40.5 | [11 empty] | самоизлив до кота 351,80 |  | КЕИ Русалка | 0.73
|  | 37.4 | [11 empty] | самоизлив до кота 351,90 |  | КЕИ Свежест | 0.3
|  | 43 | [11 empty] | самоизлив до кота 353,35 |  | КЕИ Топлица | 1.25
|  | 42.7 | [11 empty] | самоизлив до кота 353,35 |  | КЕИ Бистрица | 1.25
|  | 21.9 | [8 empty] | 331.51 |  | 4.5 | самоизлив до кота 327,01 |  | КЕИ Чобан чешма | 0.4
|  | 42.2 | [11 empty] | самоизлив до кота 353,80 |  | КЕИ Момина сълза | 1.12
|  | 25.8 | [11 empty] | самоизлив до кота 350,69 |  | КЕИ Стублата | 0.04
|  | 51.4 | [11 empty] | самоизлив до кота 353,65 |  | Сондаж №4 | 0.99
|  | 48.7 | [11 empty] | самоизлив до кота 355,50 |  | Сондаж №6 | 0.65
Източна група
|  | 40.6 | [11 empty] | самоизлив до кота 353,05 |  | Сондаж №1 | 0.3
|  | 50.7 | [11 empty] | самоизлив до кота 355,20 |  | Сондаж №3 | 7.22
|  | 49.5 | [11 empty] | самоизлив до кота 354,20 |  | Сондаж №7 | 2.6
|  | 47.2 | [8 empty] | 350.77 |  | 2.21 | самоизлив до кота 348,56 |  | КЕИ Момина баня | 2.74
|  | 41.9 | [8 empty] | 343.25 |  | 1.29 | самоизлив до кота 341,96 |  | КЕИ Парилки | 5.18
|  | 34.2 | [8 empty] | 334.28 |  | 2.03 | самоизлив до кота 332,25 |  | КЕИ Вълкови извори | 0.3
|  | 41 | [11 empty] | самоизлив до кота 336,21 |  | КЕИ Пепеляшка I | 0.38
|  | 35.6 | [11 empty] | самоизлив до кота 332,18 |  | КЕИ Пепеляшка II | 0.37
|  | 41 | [11 empty] | самоизлив до кота 334,01 |  | КЕИ Чаир баня | 1.91
|  | 36 | [8 empty] | 307.65 |  | 1.25 | самоизлив до кота 306,40 |  | КЕИ Б.анчето-Миромир | 2.48
94 | Хотово, предоставено на община Сандански за ползване и управление | 38.7 | 3.94 | 1.69 | 2.25 | 1.69 | 3.39 | 23.7 | 336.63 |  |  | 174.35 | 4.57 | самоизлив на кота 169,78 |  | Сондаж №Сн-7 | 3.39
|  | 41.2 |  |  |  |  | 0.55 | 26.2 | 60.37 |  |  | 217.24 | 1.63 | самоизлив на кота 215,61 |  | Сондаж №2920 | 0.55
95 | Чифлик | 49.2 | 14.6 | 5.84 | 8.76 |  | 14.6 | 34.2 | 2092.15 |  | 891.31 |  |  | самоизлив до кота 719,75 |  | Сондаж №Р-1хг | 14.6
96 | Чирпан |  | Не са оценени и утвърдени
97 | Шипково, предоставено на община Троян за управление и ползване | 29.5 | 27 | 11.57 | 15.43 | 11.57 | 2.94 | 14.5 | 178.62 |  | 760.82 |  | 32.07 | самоизлив на кота 728,75 |  | Сондаж №Л-1 | 2.94
|  | 29.8 |  |  |  |  | 3.47 | 14.8 | 215.3 |  | 761.69 |  | 32.9 | самоизлив на кота 728,79 |  | Сондаж №Л-2 | 3.47
|  | 36.6 |  |  |  |  | 6.54 | 21.6 | 592.3 |  | 760.65 |  | 63.42 | самоизлив на кота 697,23 |  | Сондаж №Л-36 | 6.54
|  | 34.4 |  |  |  |  | 12.12 | 19.4 | 985.5 |  | 744.15 |  | 78.79 | самоизлив на кота 665,36 |  | Сондаж №Л-37 | 12.12
|  | 17 |  |  |  |  | 0.19 | 2 | 1.64 |  |  |  |  | изливане на кота 738,91 |  | КЕИ | 0.19
|  | 19.8 |  |  |  |  | 0.9 | 4.8 | 18.3 |  | 740.04 |  | 3.3 | самоизлив до кота 736,74 |  | Сондаж №Л-28 | 0.9
|  | 16.7 |  |  |  |  | 0.84 | 1.7 | 6 |  | 739.3 |  | 3.56 | самоизлив на кота 735,74 |  | Сондаж №ВКП-1 | 0.84
98 | Ягода, предоставено на община Мъглиж за ползване и управление | 52 | 14.8 | 5.92 | 8.88 |  | 12.5 | 37 | 1937.88 |  | 303.43 |  | 3.6 | помпажно до кота 299,83 |  | Сондаж №Сз -37 | 12.5
|  | 40.55 |  |  |  |  | 2.3 | 25.5 | 245.7 |  | 306.28 |  | 1.2 | самоизлив до кота 305,08 |  | Сондаж № МС-17 | 2.3
99 | Район "Долна Камчия"- йодо-бромни води, с участъци |  | Не са оценени и утвърдени
Шкорпиловци-Ново Оряхово-Долни Чифлик- Старо Оряхово-област Варна, община Долни Чифлик,
Аврен- област Варна, община Аврен
100 | Район "Североизточна България"-подземни води от малмоваланж-ския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20ºС, с участъци | 20,2-55,00 | 2512 | 1507.2 | 1004.8 |  |  | 25 | 263132
| Варна- област Варна, община Варна, | 37.4 | 1002 | 601.2 | 400.8 | [7 empty] | 12,20 до кота 2,32 м |  |  | Сондаж №Р-11х, Златни пясъци | 13.1
| предоставено на община Варна за ползване и управление | 30 | [10 empty] | 13,30м(на височина 2,1м над терен) |  |  | Сондаж №Р-70х, Златни пясъци | 99.16
|  | 32 | [10 empty] | 18,00м(на 1м под терен) |  |  | Сондаж №Р-3х, Златни пясъци | 23
|  | 38 | [10 empty] | 15,00м(при съществуващо оборудване) |  |  | Сондаж №Р-68х, Златни пясъци | 30
|  | 38 | [10 empty] | 15,00м(при съществуващо оборудване) |  |  | Сондаж №Р-67х, Златни пясъци | 18
|  | 41 |  |  |  |  | 15 | 26 | 1634 |  |  |  | 14.11 | самоизлив до кота + 5,89 |  | Сондаж №Р-66х, Св.Св.Константин и Елена | 15
|  | 38 | [10 empty] | 14 м (при съществуващо оборудване) |  |  | Сондаж №Р-134х, Св.Св.Константин и Елена | 16
|  | 46 | [10 empty] | 20м(на 1м под кота терен) |  |  | Сондаж №Р-2х, Св.Св.Константин и Елена | 25.6
|  | 46 | [10 empty] | 18м(на 1,5м над терен) |  |  | Сондаж №Р-6х, Св.Св.Константин и Елена | 24
|  | 43 | [10 empty] | 18м(на 0,5м под терен) |  |  | Сондаж №Р-9х, Св.Св.Константин и Елена | 23
|  | 45.5 |  |  |  |  | 21 | 30.5 | 2684 |  |  |  | 22.5 | до кота 5,3( 3,35 м под устието) |  | Сондаж №Р-83х, Св.Св.Константин и Елена | 21
|  | 45.5 | [8 empty] | 28 |  | 5 | +22,17 | 33 | Сондаж №Р-165х, Св.Св.Константин и Елена | 26.3
|  | 50 |  |  |  |  | 11 | 35 | 1613 |  |  |  | 19 | до кота +6,33 |  | Сондаж №Р-1"Асп.", Варна | 11
|  | 50 | [10 empty] | 21м(при съществуващо оборудване) |  |  | Сондаж №Р-107х, Варна | 40
|  | 32 |  |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | до кота 0,00 |  | Сондаж №Р-82х, Варна | 22.8
|  | 50 | [10 empty] | 16м(при съществуващо оборудване) |  |  | Сондаж №Р-39х, Варна | 18
|  | 50 | [10 empty] | 20м(при съществуващо оборудване) |  |  | Сондаж №Р-161х, Варна | 48
|  | 50 |  |  |  |  | 40.25 | 35 | 5900 |  |  |  | 26 | до кота устие +4,07 |  | Сондаж №Р-96х, Варна | 40.25
|  | 50 |  |  |  |  | 54 | 35 | 7919 |  |  |  | помпажно 15,00 | до кота +17,15 |  | Сондаж №Р-119х, Варна | 54
|  | 45 |  |  |  |  | 29 | 30 | 3645 |  |  |  | 15 | до кота + 15,27 |  | Сондаж №Р-106х, Варна | 29
|  | 51 |  |  |  |  | 18 | 36 | 2709 |  |  |  | 20 | до кота + 3,34 |  | Сондаж №Р-1х, Варна | 18
|  | 50 |  |  |  |  | 30 | 35 | 4400 |  |  |  | 20 | до кота + 3,63 |  | Сондаж №Р-37х, Варна | 30
|  | 55 |  |  |  |  | 22 | 40 | 3687 |  |  |  | 23 | до кота 8,17 |  | Сондаж №Р-110х, Варна | 22
|  | 48 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 33.11 |  | 2.7 | 30.41 |  | Сондаж №Р-209х "ИСУ Инвест-Варна" | 25
| Аксаково- област Варна, община Аксаково, | 34 | 120 | 72 | 48 |  | 16.7 | [5 empty] | помпажно 7,0 м | до кота +17,56 |  | Сондаж №Р-135х, Игнатиево, Варна | 16.7
| предоставено на община Аксаково за ползване и управление | 32 |  |  |  |  | 20.3 | [5 empty] | 1.1 | до кота + 18,60 |  | Сондаж №Р-182х, Кранево | 20.3
|  | 30 |  |  |  |  | 13.79 | [5 empty] | 14.52 | до кота +8,78 |  | Сондаж №Р-179х, Кранево | 13.79
| Суворово- област Варна, община Суворово | 23 | 30 | 18 | 12 | [5 empty] | 290 |  | 4.1 | 294.1 |  | Сондаж №Р-162х Изгрев | 14
| Белослав- област Варна, община Белослав, |  | 120 | 72 | 48
предоставено на община Белослав за ползване и управление
| Аврен- област Варна, община Аврен, предоставено на община Аврен за ползване и управление | 32 | 15 | 9 | 6 | [7 empty] | 22м (при съществуващото оборудване) |  |  | Сондаж №Р-6 "Царевци", Варна | 0.7
|  | 69.9 |  |  |  |  | 8.5 | 54.6 | 1944.58 |  | 37.14 |  | 90 | -42,80 | 127.14 | Сондаж №Р-70 "Близнаци" | 8.5
| Балчик- област Добрич, община Балчик | 24.6 | 530 | 318 | 212 | [7 empty] | 5 | до 17,60 |  | Сондаж №Р-169х, Балчик | 15.26
|  | 27 |  |  |  |  | 12.2 | [5 empty] | 1.9 | до кота + 17,3 |  | Сондаж №Р-177х, Балчик | 12.2
|  | 27 |  |  |  |  | 16.4 | [5 empty] | 15.6 | до кота +4,9 |  | Сондаж №Р-178х, Балчик | 16.4
|  | 30 | [13 empty] | Сондаж №Р-12х, Албена | 13
|  | 28 | [13 empty] | Сондаж №Р-13х, Албена | 42
|  | 28 | [13 empty] | Сондаж №Р-149х, Албена | 12
|  | 26 |  |  |  |  | 22.82 | [5 empty] | 11.09 | до кота +7,11 |  | Сондаж №Р-184х, Албена | 22.82
|  | 27 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 18.5 | 4.2 | самоизлив до кота +14,30 |  | Сондаж №Вн -35х, Кранево | 9.5
|  | 26 |  |  |  |  | 36.6 | 11 | 1686.9 |  | 196.15 |  | 10 | +7,58 | 206.15 | Сондаж №Р-199х,Албена-Балчик | 36.6
|  | 28.6 |  |  |  |  | 14.83 |  |  |  | 19.76 |  | 12 | 7,76 |  | Сондаж №Вн -45, Кранево | 14.83
| Каварна- област Добрич, община Каварна | 40 | 430 | 258 | 172 |  | 21.7 | 25 | 2273 |  |  |  | 8.7 | до кота 13,24м |  | Сондаж №Р-113, Каварна | 21.7
| предоставено на община Каварна за ползване и управление | 33 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 10.4 | до кота устие + 7,7 |  | Сондаж №Р-54х, Каварна | 13
|  | 32.5 |  |  |  |  | 10 | 17.5 | 733 |  |  |  | 8.5 | самоизлив на кота устие 5,02(1,42м над кота терен) |  | Сондаж №Вн-39, Каварна | 10
|  | 32 |  |  |  |  | 28.56 | 17 | 2034.33 |  |  |  |  | самоизлив до кота 15,58 |  | Сондаж №Р-155х, Каварна | 28.56
|  | 33 |  |  |  |  | 24 | 18 | 1810.1 |  |  | +20,5(41,85м под терен) | 6 | до кота +14,50 | 47.85 | Сондаж №Р-33а "Тузлата-Бялата лагуна" | 24
|  | 32 |  |  |  |  | 38.5 | 17 | 2742.355 |  | 22.42 |  | 18.8 | 3,62 |  | Сондаж Р-8х „Русалка“ | 38.5
| Шабла- област Добрич, община Шабла, предоставено на община Шабла за ползване и управление | 38.6 | 193.17 | 115.9 | 77.27 |  | 193.17 | 23.5 | 19020.48 |  |  | 23,19 | 13.9 | самоизлив на кота устие +9,29 |  | Сондаж №Р-118 "Фара Шабла" | 4.37
|  | 38.4 | [9 empty] | 21.23 | 6.5 | самоизлив на кота устие +14,73 |  | Сондаж № Р-124, Шабла | 30.75
| Шумен- област Шумен, община Шумен | 20.2 | 15 | 9 | 6 | [7 empty] | 9.94 |  |  | Сондаж №ТК-1"Лида" Шумен | 8.5
101 | Район"Варненски басейн" подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20 градуса, с участъци | 21,5-30,1 | 95 | 38 | 57 |  |  | 12 | 4776.8
| Варна- област Варна, община Варна,предоставено на община Варна за ползване и управление | 26,1-30,1 | 45 | 18 | 27 |  | 45 | 13 | 2470
|  | 27 | [11 empty] | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-5"Аспарухово" | 1.4
|  | 28 | [11 empty] | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-6х "Тополи" | 4.55
|  | 28 | [10 empty] | 25,00 м до кота +3,00 м | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С- 2Бх | 2.5
|  | 26.1 | [11 empty] | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-10 "Джанавара" | 1.8
|  | 30.1 | [11 empty] | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-5х Ф-ка "Хр.Ботев" | 4.2
|  | 30 | [11 empty] | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №Вн-48 Гранд хотел Варна | 8.4
|  | 28.5 | [11 empty] | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №Тк-5х ЗПЗ, Варна | 1.75
| Балчик- област Добрич, община Балчик,предоставено на община Балчик за ползване и управление | 17,5-29,1 | 42.7 | 18.3 | 24.4 | 18.3 | 42.7 | 9 | 1610.217
|  | 23 | [9 empty] | +29 | +22,43 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-1"Албена", с.Оброчище | 0.07
|  | 22.8 | [9 empty] | +29 | +24,80 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-2 "Албена", с.Рогачево | 0.59
|  | 21.5 | [9 empty] | +29 | +23,19 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-3 "Албена", с.Рогачево | 1.22
|  | 25 | [9 empty] | +29 | +24,24 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-4 "Албена", с.Рогачево | 7.56
[16 empty] | *Сондаж №С-5 "Албена", с.Рогачево | -
|  | 22.1 | [9 empty] | +29 | +24,86 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-6 "Албена", с.Кранево | 0.63
|  | 24.1 | [9 empty] | +29 | +24,24 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-7 "Албена", с.Кранево | 6.3
|  | 23 | [9 empty] | +29 | +19,00 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-8 "Албена", с.Кранево | 3.5
|  | 24 | [9 empty] | +28,26 | +26,60 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-1х "Палма" | 2.94
|  | 27 | [9 empty] | +14,41 | +9,81 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №С-29 | 0.63
|  | 29.1 | [9 empty] | +14,00 | +12,15 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №Тх-15х | 0.42
|  | 23 | [9 empty] | +26,00 | +28,00 | самоизлив при съществуващо оборудване |  | Сондаж №ВН-24 "Кранево" | 6.3
102 | Район"Софийска котловина" подземни води от донеозойската подложка и неогенския седиментен комплекс с температура по-висока от 20 градуса,с участъци |  | 32.8 | 13.1818 | 19.62 | 0.88
| София-област София, община Столична- минерални води в триаски скали | 51 | 3.38 | 1.41 | 1.97 | 0.88 | 1 | 36 | 150.84 |  |  | 514.84 | 1.9 | Самоизлив на кота 512,94 |  | Сондаж С-512хг,Требич | 1
|  | 40 |  |  |  |  | 0.33 | 25 | 34.57 |  |  | 555.06 | 1.57 | Самоизлив на кота 553,49 |  | Сондаж С-4хг, Доброславци | 0.33
|  | 45.8 |  |  |  |  | 2.05 | 30.8 | 264.7 |  |  | 544.05 | 23.9 | Самоизлив на кота 520,15 |  | Сондаж С-2хг, Илиянци | 2.05
| София-област София, община Столична- минерални води в кредни скали | 49 | 2.45 | 0.98 | 1.47 |  | 1.25 | 34 | 178.08 |  |  | 532.84 | 2.98 | Самоизлив на кота 529,86 |  | Сондаж С-54хг, Долни Богров | 1.25
|  | 29.3 |  |  |  |  | 1.2 | 14.3 | 71.9 |  |  | 549.2 | 9.3 | Помпажно до кота 539,90 |  | Сондаж С-14хг, София-4-ти километър | 1.2
| София-запад- област София, община Столична- минерални води в неогенския седиментен комплекс | 52 | 7.94 | 3.18 | 4.76 |  | 5.95 | 37 | 922.43 |  |  |  |  | Самоизлив на кота 515,11 |  | Сондаж С-608хг, Чепинци | 5.95
|  | 49 |  |  |  |  | 1.54 | 34 | 219.39 |  |  | 518.14 | 10.3 | Самоизлив на кота 507,84 |  | Сондаж С-320хг, Световрачане | 1.54
|  | 41 |  |  |  |  | 0.45 | 26 | 49.02 |  |  | 517.57 | 2.1 | Самоизлив на кота 515,47 |  | Сондаж С-451хг, кв.Кумарица, Нови Искър | 0.45
| София-изток- област София, община Столична- минерални води в неогенския седиментен комплекс | 43.85 | 1.37 | 0.55 | 0.82 |  | 0.7 | 28.85 | 84.46 |  |  |  |  | Самоизлив на кота 532,50 |  | Сондаж С-58хг, Кривина | 0.7
|  | 45.8 |  |  |  |  | 0.67 | 30.8 | 86.46 |  |  |  |  | Самоизлив на кота 529,85 |  | Сондаж С-12хг, Горни Богров | 0.67
| Костинброд- Софийска област, община Костинброд- минерални води в юрски скали | 23.2 | 5.66 | 2.26 | 3.4 |  | 3.86 | 8.2 | 132.62 |  |  |  |  | Самоизлив на кота 538,10 |  | Сондаж С-49, Костинброд, Маслово | 3.86
|  | 31.6 |  |  |  |  | 1.8 | 16.6 | 125.2 |  |  |  |  | Самоизлив на кота 537,12 |  | Сондаж С-738, Костинброд, Шияковци | 1.8
| Костинброд- Софийска област, община Костинброд- минерални води в кредни скали | 21 | 12 | 4.8 | 7.2 |  | 4.7 | 6 | 118.16 |  | 551.25 |  | 68.41 | Помпажно до кота 482,84 | 77.79 | Сондаж №ТК-3, Костинброд | 4.7
|  | 20 |  |  |  |  | 7.3 | 5 | 152.94 |  | 551.8 |  | 27.43 | Помпажно до кота 524,73 | 29.93 | Сондаж № ТК-Никас, Костинброд | 7.3
Божурище- Софийска област, община Божурище- минерални води в кредни скали
|  |  | 6544.24 | [13 empty] | 2479.54